LOS SERVICIOS DE SALUD DEL  ESTADO DE COLIMA, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y LA SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES,DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL ARTÍCULO 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA Y LOS ARTÍCULOS 1º, NUMERAL 1, FRACCIÓN III, 2º,  20, 21, 26 NUMERAL 1 FRACCIÓN I, NUMERAL 2 Y NUMERAL 5, 27, 28 NUMERAL 4, 30, NUMERAL 1, FRACCIÓN I, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, Y DEMAS RELATIVOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA, SE EMITE LA SIGUIENTE:

C O N V O C A T O R I A

PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

CON CARÁCTER DE PRESENCIAL

# No.  36066001-039-17

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO MÉDICO DE  LOS HOSPITALES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

# JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES (OPTATIVA PARA LOS LICITANTES)

EL DÍA31 DE OCTUBRE DE 2017

14:30 00 HORAS

# ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA

DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Y ECONÓMICAS

EL DÍA08 DE NOVIEMBRE DE 2017

13:00 HORAS

FALLO DE LA LICITACIÓN

EL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DE 2017

12:00 HORAS

# LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. 36066001-039-17

# Í N D l C E

| No. | DESCRIPCIÓN de las bases |
| --- | --- |
| 1. | INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LOS SERVICIOS A PROPORCIONAR. |
| 1.1 | Objeto, Descripción y Cantidad. (Anexo Número 1 Técnico) |
| 1.2 | Fecha, lugar y condiciones de entrega de los Servicios. |
| 1.3 1.4 1.5 1.6 | Recepción y puesta en operación. Devoluciones y Reposiciones Garantías Seguros. Visita a las instalaciones de los licitantes (opcional). |
| 1.7 | Vigencia de la oferta. |
| 1.8 | Descripción de los Servicios. |
| 1.9 | Opciones de cotización de los Servicios. |
| 1.10 | Idioma. |
| 1.11 | Incremento en la cantidad de los Servicios solicitados. |
| 1.12 1.13 | Moneda. Condiciones de pago. |
| 2. | INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LAS BASES Y ACTOS DE LA LICITACIÓN. |
| 2.1 | Adquisición y costo de las bases. |
| 2.2 | Junta de aclaraciones. |
| 2.3 2.4 | Registro de licitantes. Acto de presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas |
| 2.4.1 | Evaluación de las propuestas. |
| 2.5 | Fallo. |
| 2.6 | Notificaciones a los licitantes. |
| 2.7 | Forma de presentación de proposiciones, de manera física, a través de servicio postal o mensajería. |
| 2.8 | Indicaciones Generales. |
| 2.9 | Certificado de Empresa Colimense. (opcional) |
| 3. 3.1 | Requisitos que deberÀn cumplir Y PRESENTAR los licitantes en el ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS y económicas DE la Licitación. De la persona que solo entregue las propuestas. |
| 3.2 | Presentar original y copia del comprobante de pago de las bases. |
| 3.3 3.3.1 3.3.2 | Forma en que se acredita la existencia y personalidad jurídica del licitante. (Anexo 3). Forma de acreditación de las Personas Físicas. Forma de acreditación de las Personas Morales. |
| 3.4 3.5 | Carta de aceptación de bases. (Anexo 4). Carta de declaración de integridad. (Anexo 5) |
| 3.6 3.7 | Carta del Artículo 38 de la LAASPEC. (Anexo6) Carta de Garantía de los Servicios. (Anexo 7) |
| 3.8 3.9 | Documento emitido por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), denominado "Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales". En opinión positiva. Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales del Gobierno del Estado de Colima. |
| 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 | Certificado de Empresa Colimense. (opcional) Acreditación de solvencia económica. Licencia de giro o Aviso de Funcionamiento expedida por la autoridad competente. Infraestructura, capacidad técnica, administrativa y económica. (Anexo 8) Subcontrataciones (Anexo 9). Escrito que faculte al participante a intervenir en la licitación (Anexo 10). Escrito para no presentar propuestas conjuntas (Anexo 11) Escrito para propuestas conjuntas (Anexo 12) Carta Compromiso (Anexo 13) Propuesta Técnica y económica. |
| 4. | PROPOSICIONES. |
| 4.1 | Propuesta Técnica y Económica. |
| 4.2 | Proposiciones Conjuntas. |
| 5 | FIRMA DEL CONTRATO. |
| 5.1 5.2 6.0 7.0 | INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. GARANTIA DE VICIOS OCULTOS. ANTICIPO GARANTIAS DE ANTICIPO |
| 8.0 | CRITERIOS DE EVALUACIÓN, DICTAMEN Y ADJUDICACIÓN. |
| 9.0 | DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA DEL LICITANTE. |
| 10. | CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN. |
| 11. | LICITACIÓN DESIERTA. |
| 12. | RESCISIÓN DEL CONTRATO. |
| 13. | RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. |
| 14. 15. | REGISTRO DE DERECHOS U OTROS DERECHOS EXCLUSIVOS. IMPUESTOS. |
| 16. | SANCIONES. |
| 17. | PENAS CONVENCIONALES. |
| 18. | PROHIBICIÓN DE NEGOCIACIÓN DE LAS BASES Y PROPUESTAS. |
| 19. | CONTROVERSIAS. |
| 20. | RECOMENDACIONES. |
| 21. | ASISTENCIA A LOS ACTOS PÚBLICOS DE LA LICITACIÓN. |
| 22. | VISITAS A LAS INSTALACIONES DEL LICITANTE |

ANEXO 1 ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO. ANEXO 2 ANEXO NÚMERO 2 ECONÓMICO. ANEXO 3FORMA EN QUE SE ACREDITA LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD DEL LICITANTE. ANEXO 4 CARTA DE ACEPTACIÓN DE BASES. ANEXO 5 CARTADECLARACIÓN DE INTEGRIDAD. ANEXO 6 CARTA DEL ARTÍCULO 38 DE LA LAASPEC. ANEXO 7 CARTA DE GARANTIA DE LOS SERVICIOS. ANEXO 8 INFRAESTRUCTURA, CAPACIDAD TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA. ANEXO 9 SUBCONTRATACIONES ANEXO 10 ESCRITO QUE FACULTE AL LICITANTE A INTERVENIR EN LA LICITACIÓN. ANEXO 11 ESCRITO PARA NO PRESENTAR PROPUESTAS CONJUNTAS. ANEXO 12 ESCRITO PARA PROPUESTAS CONJUNTAS. ANEXO 13 CARTA COMPROMISO ANEXO 14FORMATO DE ACLARACION DE DUDAS

BASES PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 36066001-039-17 PARA LA CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO MÉDICO DE  LOS HOSPITALES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

Los Servicios de Salud del  Estado de Colima a través de la Dirección Administrativa y la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales, en cumplimiento de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos artículo 134, y el artículo 107 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y los artículos 1º, numeral 1, fracción III, 2º,  20, 21, 26 numeral 1 fracción I, numeral 2 y numeral 5, 27, 28 numeral 4, 30, numeral 1, fracción I, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Públicosdel Estado de Colima, para celebrar la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 36066001-039-17, que tendrá CARÁCTER DE PRESENCIAL, PARA LA CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO MÉDICO DE  LOS HOSPITALES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA, Emiten de conformidad las siguientes:

B A S E S

1.	INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LOS SERVICIOS A PROPORCIONAR.

1.1	OBJETO, DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD. (ANEXO NUMERO 1 TÉCNICO)

El objeto de la presente licitación es PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO MÉDICO DE  LOS HOSPITALES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

El presente procedimiento de Licitación Pública Nacional se adjudicará por PAQUETES para el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo médico de  los hospitales de los Servicios de Salud del Estado de Colima, objeto de las presentes bases, cuyas características, requerimientos, especificaciones y condiciones, se establecen en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO.

RESUMEN DEL ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO

| Partidas | Descripción | Cantidad | UnidaddeMedida | Especificaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DE ACUERDO AL ANEXO 1 TÉCNICO. | PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO MÉDICO DE LOS HOSPITALES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADODE COLIMA | DE ACUERDO AL ANEXO 1 TÉCNICO. | SERVICIO | DE ACUERDO AL ANEXO 1 TÉCNICO. |

En el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO se establece la descripción pormenorizada, especificaciones, características y cantidades de los Servicios objeto de la presente licitación.

1.2   FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE PRESTACIÓN DE LOS  SERVICIOS.

# Fecha y Lugar de entrega:

Los servicios se prestaran a partir de la firma del contrato y de acuerdo a lo siguiente

# El licitante adjudicado deberá realizar en cada Hospital los servicios que se le soliciten  relacionados en el ANEXO NUMERO 1 TECNICO, en el tiempo señalado posterior a la recepción  de la orden de servicio la cual estará  firmada por el médico tratante, el gestor del Seguro Popular o la persona  que designe el titular de la unidad médica.Debiendo ser recibido de conformidad por personal autorizado por el titular de cada unidad médica.

# El licitante adjudicado deberá realizar  LOS SERVICIOS SOLICITADOS POR LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA, en los domicilios de cada uno de los Hospitales, HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO Ubicado en KM 2 Carretera Colima-Guadalajara Colonia el Porvenir, HOSPITAL GENERAL DE TECOMAN Ubicado en Prolongación Avenida General Pedro Torres Ortiz Sur S/N, Colonia Benito Juárez, Tecomán Colima, HOSPITAL GENERAL DE MANZANILLO Ubicado en Avenida Elías Zamora Verduzco S/N, Colonia Nuevo Salagua, Manzanillo Colima.

Condiciones de Entrega:

Los servicios objeto de la presente licitación deberán proporcionarse de acuerdo con las especificaciones indicadas por la requirente, en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO.

Los insumos y materiales a utilizar se otorgarán por cuenta del licitante, señalados ANEXO NUMERO 1 TECNICO.

En caso de que se detecten defectos o incumplimientos en las especificaciones establecidas en el ANEXO 1 TÉCNICO, los servicios solicitados por los Servicios de Salud del Estado de Colima, procederá al rechazo de los artículos entregados, el cual el proveedor adjudicado deberá repararlo en un plazo no mayor de 2 días naturales contados a partir de la fecha de la notificación del servicio defectuoso.

1.3 RECEPCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN. DEVOLUCIONES Y REPOSICIONES

El proveedor deberá hacer entrega de los servicios y la recepción deberá formalizarse por parte de la Administración de cada hospital en un acta circunstanciada, signada por la persona autorizada para la recepción de los mismos, conteniendo una descripción completa de los servicios realizados.

En caso de que los servicios proporcionados no cumplan con las condiciones solicitadas en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO y o se detecten defectos o incumplimientos  en las especificaciones, no se recibirá y se solicitará la corrección, para que el “EL PROVEEDOR” repare los bienes que presentaron fallas de calidad o cumplimiento de especificaciones originalmente convenidas, en un plazo no mayor a dos días naturales, sin que las sustituciones impliquen su modificación.

El documento formal y oficial por parte de la persona autorizada para la recepción de los mismos, será el sustento del proveedor para soportar la facturación, la cual deberá cubrir los requisitos fiscales que la Ley en la materia determina.

1.4 GARANTÍAS

NO APLICA

1.5   SEGUROS

Los Seguros a que haya lugar correrán por cuenta del licitante adjudicado hasta la entrega de los servicios en los domicilios señalados en el punto 1.2

El licitante ganador se obliga a contratar una póliza de seguro por su cuenta y a su costa, expedida por una Institución Nacional de Seguros debidamente autorizada, en la que garantice la integridad de los servicios hasta el momento de su entrega, por los daños que ocasione al patrimonio de LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA, así como a los bienes que administra o que tiene en concesión y al personal de LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA, así como los que cause a terceros en sus bienes o personas, con motivo de la prestación de los servicios materia del presente contrato. Dicha Póliza de seguro será del 10% del monto del contrato.

  - VISITA A LAS INSTALACIONES DE LOS LICITANTES (OPCIONAL).

Una vez recibidas las propuestas, los licitantes se obligan a permitir el acceso a sus instalaciones al personal de la convocante, para efectuar las visitas que juzgue necesarias, para lo cual se levantará acta circunstanciada.

El personal que designe por escrito la convocante podrá efectuar visitas a las instalaciones de los licitantes, a efecto de verificar la existencia o manufactura de los bienes,  así como la calidad de los mismos

1.7 VIGENCIA DE LA OFERTA

La oferta deberá estar vigente a partir del 8 de noviembre y hasta elhasta el 31 diciembredel 2017.

1.8 DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS.

La presente licitación se adjudicará POR PAQUETE y se refiere a la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO MÉDICO DE  LOS HOSPITALES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA, cuyas características técnicas se describen en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO de las presentes bases.

1.9 OPCIONES DE COTIZACIÓN DE LOS SERVICIOS.

Los concursantes deberán presentar una sola propuesta, en la inteligencia de que aquel que presente más de una, su proposición será desechada, al interpretarse este hecho como un intento claro de especulación y generar para sí, condiciones ventajosas por encima de los otros licitantes. Es requisito indispensable que lo ofertado cumpla en su totalidad con las especificaciones técnicas solicitadas en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO de las presentes bases.

1.10  IDIOMA.

# El Idioma en que deberán presentarse las proposiciones será en español.

1.11  INCREMENTO EN LA CANTIDAD DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS.

De conformidad con el artículo 51 NUMERAL 2 y el 57 de la LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA,

Los Servicios de Salud del Estado de Colima podrán, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas, acordar el incremento del monto del contrato o de la cantidad de servicios solicitados mediante modificaciones a sus contratos vigentes, siempre que las modificaciones no rebasen, en conjunto, el veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos o volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio de los servicios sea igual al pactado originalmente

1.12  MONEDA.

Los licitantes deberán presentar sus proposiciones en moneda nacional.

1.13  CONDICIONES DE PAGO.

NO SE OTORGARÁ NINGUNA CLASE DE ANTICIPO.

Es la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales, quien validará y tramitará las facturas correspondientesante ante la Subdirección de Recursos Financieros, para que tramite el pago de las facturas, de acuerdo al artículo 56 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Públicos del Estado de Colima.

La fecha de pago al licitante adjudicado, quedará sujeta a las condiciones que se establezcan en el contrato; sin embargo, no podrá exceder de ciento veinte días naturales posteriores a la presentación de las facturas respectivas, previa entrega de los bienes o prestación de los servicios en los términos del contrato.

Los pagos de los servicios se realizarán en moneda nacional.

2.	Información especÍfica sobre LAs bases y ACtos de la licitación.

  - ADQUISICIÓN Y COSTO DE LAS BASES.

# Es requisito indispensable la adquisición de las bases para participar en esta licitación.

Las bases estarán a disposición en el departamento de adquisiciones de Los Servicios de Salud del Estado de Colima,  ubicado en  calle Carlos Salazar Preciado No 249, Colonia Burócratas, CP. 28040, La Estancia, Colima, a partir del día de su publicación y hasta el 31 de octubre de 2017,  con horario de 9:00 a las 14:00 horas y su venta en caja general de Los Servicios de Salud, ubicada en AV. Liceo de Varones esq. Dr. Rubén Agüero sin número, Colonia La Esperanza, Código Postal 28000, Colima, Colima y en el mismo horario, su costo es de $ 1,000.00 (Mil pesos 00/100 m.n.), y también puede realizar su depósito a la cuenta 00661284782,  BANORTE plaza 9501 sucursal Colima Rey Coliman.

Se podrá realizar el pago de las bases del día de su publicación y hasta el 31de octubre de 2017, hasta las 14:00 horas. En todos los casos se deberá conservar el recibo sellado por la institución bancaria o expedido por el departamento de caja o de la trasferencia bancaria y deberá presentar el original y copia simple del mismo a la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales.

  - JUNTA DE ACLARACIONES.

Con objeto de evitar errores en la interpretación del contenido de las presentes bases y sus anexos, los Servicios de Salud en el Estado celebrará al menos una junta de aclaraciones a las mismas, en la sala de juntas de la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales, ubicada en calle Carlos Salazar Preciado No 249, Colonia Burócratas, CP. 28040, La Estancia, Colima Col, el 31 de octubrede 2017 a las 14:30 horas, siendo optativa la asistencia a este acto, considerándose que los licitantes que no se presenten a la(s) junta(s) que se celebre(n) aceptan todos los acuerdos tomados en dicho(s) acto(s), sin perjuicio para los Servicios de Salud en el Estado. En caso de determinarse que habrá una o más juntas de aclaraciones adicionales, se hará constar en el acta respectiva especificando hora, lugar y fecha de su celebración.

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en las bases deberán presentar un escrito en el que expresen su interés en participar en la licitación, por sí o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante, anexando las preguntas a realizar.

A fin de dar respuesta oportuna a las dudas y preguntas que existan sobre las presentes bases y sus anexos, las preguntas deberán ser presentadas de la siguiente manera:

- Mediante escrito original en papel membretado y medio magnético (CD) en formato Word o Excel, en la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales, ubicada en calle Carlos Salazar Preciado No 249, Colonia Burócratas, CP. 28040, La Estancia, Colima Col., además deberán presentar el escrito en el que expresen su interés en participar en la licitación, así como el pago de las bases a través de cualquier medio de pago ya señalados.

- A través de correo electrónico a la siguiente dirección, licitacionesyconcursos_saludcol@hotmail.com  en formato Word o Excel, además deberán enviar el escrito escaneado, en el que expresen su interés en participar en la licitación, así como el pago de las bases a través de cualquier medio de pago ya señalados.

CUALQUIERA QUE SEA LA OPCIÓN ELEGIDA POR EL LICITANTE DEBERÁ SER RECIBIDA POR LA SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES, UBICADA EN CALLE CARLOS SALAZAR PRECIADO NO 249, COLONIA BURÓCRATAS, CP. 28040, LA ESTANCIA, COLIMA COL, A MÁS TARDAR A LAS14:30 HORAS DEL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2017, ANEXANDO EL ESCRITO EN EL QUE EXPRESEN SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN Y SU COMPROBANTE DE PAGO DE LAS BASES, SE RECOMIENDA CONFIMAR LA RECEPCIÓN DE LAS PREGUNTAS FORMULADAS YA QUE DE NO SER ASI, NO NOS HAREMOS RESPONSABLES DE EMITIR RESPUESTA ALGUNA. DESPUÉS DE ESTA HORA Y FECHA LAS DUDAS O PREGUNTAS NO SERÁN TOMADAS EN CUENTA EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.

La convocante por conducto del área técnica de la unidad requirente dará respuesta por escrito a las preguntas formuladas por los licitantes y en su caso hará las aclaraciones que considere necesarias, levantará el acta correspondiente, la cual será firmada por los licitantes y servidores públicos presentes, asimismo se les entregará copia de la misma y de los anexos que se deriven de ésta. La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efectos de su notificación.

El acta así como los anexos a la misma, que se deriven de la celebración del acto, se podrán consultar en la dirección electrónica http://www.saludcolima.gob.mx/adquisiciones/licitaciones.php, donde estará a su disposición a más tardar el segundo día hábil siguiente a aquel en que se hubiera celebrado.

  - REGISTRO DE LICITANTES

Previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, la Convocante efectuará el registro de licitantes.

El registro para participar en esta licitación (opcional) se hará el día 8 de noviembrede 2017 de 12:30 a 13:00 hrs. en la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales, ubicada en calle Carlos Salazar Preciado No 249, Colonia Burócratas, CP. 28040, La Estancia, Colima Col. A partir de las 13:00 hrs. se cerrará el registro de licitantes y no se registrará a concursante alguno, posterior a la hora señalada, no se recibirán sobres, ni se permitirá presentar documentación adicional alguna. Al acto deberá asistir el representante legal de la empresa o bien persona autorizada con carta poder notariada, para que asista en su nombre y representación a las diferentes etapas de la licitación en donde se le autorice a ello y para firmar los documentos que se deriven.

Durante el transcurso del registro los licitantes entregaran, sus propuestas en sobre cerrado conforme al punto 4 de las presentes bases de licitación.

La documentación distinta a las proposiciones del punto 3 de las presentes bases podrá entregarse DENTRO o FUERA del sobre de Presentación de Proposiciones, excepto los puntos 3.1 y 3.10 los cuales son opcionales.

2.4  ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.

A celebrarse el día 8 de noviembre de 2017, a las 13:00hrs. en la sala de juntas de la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales, ubicada en calle Carlos Salazar Preciado No 249, Colonia Burócratas, CP. 28040, La Estancia, Colima Col. Los licitantes entregarán sus proposiciones técnicas y económicas en sobre cerrado.

En este acto, la convocante, realizará la revisión de la documentación en forma cuantitativa, sin entrar al análisis detallado de su contenido, el cual se efectuará posteriormente durante el proceso de evaluación cualitativa de las propuestas por el área requirente a través de un ASESOR TÉCNICO nombrado por el área requirente.

De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el servidor público que se designe por quien preside el acto, rubricarán las partes de las propuestas presentadas por los licitantes, con fundamento en el artículo 36 NUMERAL 3 fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Públicos del Estado de Colima.

Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las propuestas, en la que se hará constar los documentos de participación técnicos y económicos de manera de cuantitativa,  en donde queda plasmado el importe de cada una de ellas.

La información correspondiente a esta etapa, se podrá consultar en la dirección electrónica http://www.saludcolima.gob.mx/adquisiciones/licitaciones.php, donde estará a su disposición a más tardar el día hábil siguiente a aquel en que se hubiera celebrado.

2.4.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

Para la evaluación de las propuestas, se utilizará el Método de Evaluación Binario, de conformidad con el artículo 40 numeral 4 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Públicos del Estado de Colima., utilizando los criterios señalados en el punto 8.0 de las presentes bases.

2.5	FALLO.

A celebrarse el día 14 de noviembre de 2017 a las 12:00 horas, en la sala de juntas de la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales, ubicada en calle Carlos Salazar Preciado No 249, Colonia Burócratas, CP. 28040, La Estancia, Colima Col. en el acto se dará a conocer el fallo de la licitación a la que libremente podrán asistir los licitantes que hubieren participado en la presentación de proposiciones y apertura de propuestas técnicas y económicas.

La dependencia, entidad o unidad convocante emitirá un fallo, el cual deberá contener lo siguiente:

La relación de licitantes cuyas propuestas se desecharon, expresando todas las razones legales, técnicas o económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria que en cada caso se incumpla, conforme al dictamen técnico del área requirente.

La relación de licitantes cuyas propuestas resultaron solventes, describiendo en lo general dichas propuestas. Se presumirá la solvencia de las propuestas cuando no se señale expresamente incumplimiento alguno, conforme al dictamen técnico del área requirente.

En caso de que se determine que el precio de una proposición no es aceptable, sobrepase el techo presupuestal o no es conveniente, se deberá anexar copia de la investigación de precios realizada o del cálculo correspondiente por el área requirente;

Nombre del o los licitantes a quien se adjudica el contrato, indicando las razones que motivaron la adjudicación de acuerdo a los criterios previstos en la convocatoria, así como la indicación de la o las partidas, los conceptos y montos asignados a cada licitante;

Fecha y lugar para la firma del contrato, deberá realizarse dentro de los 5 días naturales siguientes a la fecha del fallo correspondiente, en la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales, ubicada en calle Carlos Salazar Preciado No 249, Colonia Burócratas, CP. 28040, La Estancia, Colima Col. con el Subdirector de Adquisiciones y Servicios Generales

La presentación de garantías conforme al punto 5.1 y, en su caso, la entrega de anticipos.

Nombre, cargo y firma del servidor público que lo emite, señalando sus facultades de acuerdo con los ordenamientos jurídicos que rijan a la unidad convocante. Indicará también el nombre y cargo de los responsables de la evaluación de las propuestas.

La información correspondiente al fallo, se podrá consultar en la dirección electrónica http://www.saludcolima.gob.mx/adquisiciones/licitaciones.php, donde estará a su disposición a más tardar el día hábil siguiente a aquel en que se hubiera celebrado.

2.6 NOTIFICACIONES A LOS LICITANTES.

Para los licitantes que no hubieran asistido a  los diversos actos de la licitación y que hubieran adquirido las bases, se les tendrá por notificados en forma personal, una vez que se fijen las actas y sus anexos derivadas de la celebración de dichos actos en lugar visible de la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales, ubicada en calle Carlos Salazar Preciado No 249, Colonia Burócratas, CP. 28040, La Estancia, Colima Col., así como en la dirección electrónica http://www.saludcolima.gob.mx/adquisiciones/licitaciones.php, sin prejuicio de proporcionarse en fotocopia a su solicitud, donde estarán a su disposición a partir de aquel en que se hubiera celebrado y hasta el término de cinco días hábiles contados a partir del día de la celebración de cualquiera de dichos actos.

  - FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, DE MANERA FÍSICA, A TRAVÉS DE SERVICIO POSTAL O MENSAJERÍA.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 28 NUMERAL 4 de la LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA, a elección del licitante, la entrega de propuestas a través de los medios señalados en este punto se realizará de la siguiente forma:

- De manera física, el licitante podrá presentar sus propuestas de manera personal en forma documental  y por escrito, por sí o a través de interpósita persona.

- Servicio postal o mensajería: Los licitantes deberán remitir el sobre debidamente cerrado que contenga las propuestas técnica y económica, así como los requisitos solicitados en el punto 3., para tal efecto el sobre deberá entregarse en:

Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales, ubicada en calle Carlos Salazar Preciado No 249, Colonia Burócratas, CP. 28040, La Estancia, Colima Col, como mínimo treinta minutos antes de la señalada para la realización del acto de presentación de proposiciones y apertura de propuestas técnicas y económicas, toda vez que si el sello de la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales refleja la recepción de los documentos con fecha posterior al día u hora señalada no se permitirá la participación del licitante. Dicho sobre deberá estar identificado. En caso de no estar identificado respecto del número y tipo de procedimiento, así como con los datos del licitante, no se permitirá su participación.

- Medios remotos o comunicación electrónica:Los Servicios de Salud del Estado de Colimano aceptará propuestas a través de estos medios.

  - INDICACIONES GENERALES.

Una vez iniciado el acto de presentación de proposiciones y apertura de propuestas técnicas y económicas en presencia de los servidores públicos de los Servicios de Salud del Estado de Colima, y los licitantes que asistan al mismo, no se permitirá la entrada a ningún participante, ni que introduzcan documento alguno.

De igual manera, no se permitirá la salida de los licitantes que se encuentren dentro de la sala, salvo causas de extrema urgencia y siempre y cuando la Convocante ya hubiera recibido el sobre que contenga sus propuestas técnica y económica.

  - CERTIFICADO DE EMPRESA COLIMENSE.

Para la adjudicación de los bienes que se licitan, se preferirá en igualdad de circunstancias a las personas Físicas o Morales que cuenten con el Certificado vigente de Empresa Colimense, extendido en los términos de la Ley de Fomento Económico vigente en el Estado. De acuerdo al art. 40 NUMERAL 9 de la de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Públicos del Estado de Colima donde se establece además un porcentaje diferencial del precio ofertado por los licitantes que cuenten con dicho certificado de hasta 5% respecto de aquellas empresas que no lo tengan, condicionado a que no exceda la disponibilidad presupuestal correspondiente, por lo que se considerará este hecho como criterio de evaluación y adjudicación de las propuestas que se reciban, debiendo exhibirlo ante los asistentes. Este certificado deberá adjuntarse a su propuesta técnica, debidamente actualizado por la Secretaría de Fomento Económico.

3.	Requisitos que deberÀn cumplir Y PRESENTAR los licitantes en el ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS y económicas DE la Licitación.

Todos los documentos solicitados deberán estar vigentes, no presentar tachaduras ni enmendaduras y ser legibles, la falta de uno de los siguientes requisitos, será motivo de descalificación. Excepto los puntos 3.1 y 3.10 los cuales son opcionales. Además el 3.16 y el 3.17, cuando aplique uno u otro.

  - DE LA PERSONA QUE SOLO ENTREGUE LAS PROPUESTAS

No será motivo de desechamiento la falta de identificación o de acreditamiento de la representación de la persona que solamente entregue las propuestas, pero solo podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de observador.

  - PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA DEL COMPROBANTE DE PAGO DE LAS BASES.

El licitante deberá presentar en original y copia el comprobante de pago sellado por el Banco o el recibo emitido por la Caja de losServicios de Salud u original y copia de la transferencia bancaria. En caso de que el licitante no presente los comprobantes de pago respectivos no se admitirá su participación.

  - FORMA EN QUE SE ACREDITA LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURÍDICA DEL LICITANTE. (ANEXO 3)

El licitante acreditará su existencia y personalidad jurídica en el acto de presentación de propuestas técnicas y económicas, adjuntando la siguiente documentación:

3.3.1 Forma de Acreditación de las Personas físicas

a).- Original o copia certificada y copia simple para su cotejo de Identificación oficial vigente, con fotografía. (Pasaporte y/o Credencial de Elector)

b).- Constancia de Situación Fiscal expedida por el SAT, con una antigüedad no mayor a 15 días.

c).- En su caso original o copia certificada y copia simple para su cotejo, mediante el cual se otorgue al representante, poder general para actos de administración o poder especial para suscribir pedidos, contratos, o convenios o bien para realizar todos los trámites derivados de procedimientos de licitación o adjudicación con los Servicios de Salud del Estado de Colima. SEÑALANDO CON TINTA FLUORESCENTE SOBRE LA COPIA EL PUNTO ESPECÍFICO DONDE SE MENCIONA DICHO PODER.

d) Copia del comprobante de domicilio fiscal con antigüedad no mayor a 3 meses, el cual deberá ser recibo de agua, luz o teléfono fijo.

3.3.2 Forma de Acreditación de las Personas Morales.

a).- Original o copia certificada y copia simple para cotejo del Acta Constitutiva y sus últimas modificaciones ante Fedatario Público y previamente inscritas en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.

b).- Constancia de Situación Fiscal expedido por el SAT, con una antigüedad no mayor a 15 días.

c).- Original o copia certificada y copia simple para su cotejo, en el cual se otorgue al Representante Legal Poder General para Actos de Administración o Poder Especial para suscribir Pedidos, Contratos o Convenios o bien para realizar todos los trámites derivados de procedimientos de licitación o adjudicación. SEÑALANDO CON TINTA FLUORESCENTE SOBRE LA COPIA EL PUNTO ESPECÍFICO DONDE SE MENCIONA DICHO PODER.

d).- Original o copia certificada y copia simple para su cotejo de Identificación Oficial vigente, con fotografía. (Pasaporte y/o Credencial de Elector) del Apoderado.

e) Copia del comprobante de domicilio fiscal con antigüedad no mayor a 3 meses, el cual deberá ser recibo de agua, luz o teléfono fijo.

  - CARTA DE ACEPTACIÓN DE BASES. (ANEXO 4)

Carta en papel membretado del licitante firmada por el representante o apoderado legal, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, de aceptación de las bases de la licitación.

3.5     CARTA DE DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD (ANEXO 5)

Declaración de integridad, mediante carta en papel membretado del oferente, firmado BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, por el representante o apoderado legal, en la que manifiesta que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los Servidores Públicos de la dependencia, entidad o unidad administrativa induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones ventajosas con relación a los demás licitantes.

3.6 CARTA DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA. (ANEXO 6).

Carta en papel membretado del licitante firmada por el representante o apoderado legal, en la que declare BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que el licitante no se encuentra en ninguno de los supuestos del ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA.

3.7  CARTA DE GARANTÍA DE LOS SERVICIOS. (ANEXO 7)

Carta en papel membretado firmada por el Licitante o Apoderado Legal (Persona Moral) o por el Licitante o su Representante (Persona Física), en la que firme BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que se compromete a garantizar los servicios, objeto de esta licitación, los cuales deberán ser nuevos y de marca registrada.

3.8   DOCUMENTO EMITIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), DENOMINADO "OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES" EN OPINIÓN POSITIVA).

El licitante deberá presentar el documento que emite el Sistema de Administración Tributaria (SAT), denominado OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, en opinión positiva. Con vigencia de 30 días naturales a partir de su emisión, El no presentarlo en opinión positiva será motivo para desestimar su propuesta.

3.9  OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA.

El licitante deberá presentar el documento de Opinión de Cumplimiento obligaciones fiscales del Estado de Colimaen OPINIÓN POSITIVA donde se manifieste que el concursante no cuenta con adeudos fiscales en el Estado, de conformidad al art. 37 Bis del Código Fiscal del Estado de Colima, emitida por la Dirección de Recaudación, dependiente de la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas, (el trámite es sin costo en la página de internet http://www.constancia-noadeudo-sfya.col.gob.mx/)  la opción tiene una vigencia de 30 días naturales a partir de su emisión.

3.10CERTIFICADO DE EMPRESA COLIMENSE. (OPCIONAL)

En la adjudicación de contratos se ponderará a las personas físicas o morales que cuenten con el Certificado de Empresa Colimense, en los términos de la ley estatal en materia de fomento económico. Los cuales nunca podrán ser superiores al cinco por ciento. La aplicación del derecho de preferencia, estará condicionado a que no se exceda de la disponibilidad presupuestal correspondiente, de conformidad con el artículo 40 NUMERAL 9.

  - ACREDITACIÓN DE SOLVENCIA ECONÓMICA

Presentar Original y copia simple para su cotejodela última declaración anual correspondiente al ejercicio próximo anterior con sus anexos y acuse de recibido.En caso de pertenecer al régimen de incorporación fiscal presentar la última declaración bimestral.

  - LICENCIA DE GIRO EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.

Copia simple de la Licencia de Giroo Aviso de Funcionamientovigente a 2017a nombre del licitante, expedida por autoridad competente, la cual deberá corresponder al domicilio del local en el cual funciona u opera la empresa.

3.13 INFRAESTRUCTURA, CAPACIDAD TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA.   (ANEXO 8)

Escrito original, en papel membretado del licitante, firmada por el representante o apoderado legal, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que cuenta con la infraestructura y la capacidad técnica, administrativa y económica para proporcionar el servicio objeto de la presente licitación en tiempo y forma.

  - SUBCONTRATACIONES.  (ANEXO 9)

Presentar escrito, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, donde el licitante justifique que tiene contemplado o nosubcontratar, en la que fundamente la posibilidad o imposibilidad de solventar una propuesta sin realizar una subcontratación.

  - ESCRITO QUE FACULTE AL PARTICIPANTE A INTERVENIR EN LA LICITACIÓN. (ANEXO 10 )

Escritoen el que su firmante manifieste, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por la persona que representa.

  - ESCRITO PARA NO PRESENTAR PROPUESTAS CONJUNTAS. (ANEXO 11 )

Carta en papel membretado del licitante firmada por el representante o apoderado legal, en la que declare, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,que su propuesta será o no de manera independiente, sin consultar, comunicar o acordar con ningún otro participante. Además, deberán manifestar que conocen las infracciones y sanciones aplicables en caso de cometer alguna práctica prohibida por la Ley Federal de Competencia.

  - ESCRITO PARA PROPUESTAS CONJUNTAS  (ANEXO 12)

Carta en papel membretado del licitante firmada por el representante o apoderado legal, en la que declareBAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD la posibilidad o imposibilidad de presentar propuestas de manera individual.

3.18 CARTA COMPROMISO (ANEXO 13)

El licitante deberá presentar ésta carta en papel membretado BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD firmada por el representante o apoderado legal, en la que se compromete a garantizar los servicio contra defectos de calidad y de mantenimiento por un período de UN AÑO a partir de la entrega del servicio.

3.19  PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.

Sobre cerrado con  propuesta técnica y económica conforme a lo establecido en el punto 4.1 de estas bases, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.

El cumplimiento de estos requisitos es indispensable, por lo que su omisión será motivo para desechar las propuestas presentadas.

NOTA 1:

Los documentos señalados como requisitos en el punto 3 son obligatorios, excepto los puntos 3.1, 3.10, 3.16 y 3.17 que son opcionales. En caso de no presentar alguno será desestimada su propuesta. Todos los Anexos deberán presentarse en formato adjunto. La falta de alguno de estos documentos será motivo de desechamiento.

NOTA 2:

- El sobre cerrado deberá contener necesariamente la propuesta técnica y económica del licitante y el original del convenio en caso de proposiciones conjuntas.

- La documentación presentada deberá venir preferentemente foliada, la omisión del folio no será motivo de desechamuiento. Si la numeración no es continua, hay correcciones, hay omisiones o existe cualquier otro error o inconsistencia, será única y exclusivamente bajo responsabilidad del licitante, sin admitirse prueba en contrario.

d) Se agradecerá no incluir documentación que no fue solicitada en estas bases y/o sus anexos, de ser incluida y venir foliada ésta no será rubricada. Asimismo se solicita no insertar las propuestas o documentos en protectores de plástico u otros materiales.

4. PROPOSICIONES.

Los licitantes que hubieren adquirido las bases de la presente licitación, deberán entregar en el acto de presentación de proposiciones de propuestas técnicas y económicas, un sobre cerrado con los datos de identificación de la licitación y del licitante  respectivo.

4.1	PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.

El sobre cerrado contendrá la propuesta técnica y económica (según se describe en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO Y ANEXO NÚMERO 2 ECONÓMICO de estas bases). La propuesta técnica y económica deberá presentarse conforme a lo siguiente:

- Impresa en papel membretado del licitante, legible, sin tachaduras ni enmendaduras.

- Deberá ser clara y precisa, detallando las características técnicas y físicas de los Servicios ofertados, en concordancia con lo solicitado en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO Y ANEXO NÚMERO 2 ECONÓMICO de estas bases, señalando tanto el precio unitario como el total, en moneda nacional, (pesos mexicanos) antes de IVA.

- Deberá acreditar los requerimientos mínimos de calidad que el área requirente solicita, conforme al ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO.

- Deberá ser firmada por la persona legalmente facultada para ello, en todas y cada una de sus hojas, anexando a su firma la leyenda “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”.

- Se presentará en idioma español.

- Los precios ofertados deberán ser fijos, sin escalatoria durante la vigencia del proceso de licitación y durante la vigencia del contrato, de acuerdo al punto 1.7de las bases, para el caso del licitante que resulte adjudicado.

- Si al momento de realizar la verificación de los importes de las propuestas económicas, en las operaciones finales, se detectan errores aritméticos, la convocante procederá a realizar la corrección en el cuadro comparativo de cotizaciones. De lo anterior se dejará constancia en dicho cuadro y acta correspondiente. En ningún caso se realizarán correcciones en precios unitarios. En caso de que el licitante no acepte la(s) corrección(es), la propuesta será desechada.

LAS PROPUESTAS TÉCNICAS O ECONÓMICAS QUE NO CONTENGAN CUALQUIERA DE LOS REQUISITOS MENCIONADOS SERÁN DESECHADAS.

4.2 PROPOSICIONES CONJUNTAS.

Dos o más personas podrán presentar conjuntamente una propuesta sin necesidad de constituir una sociedad, o una nueva sociedad en caso de personas morales. Para tales efectos, en la propuesta y en el contrato se establecerán con precisión las obligaciones de cada una de ellas, así como la manera en que se exigirá su cumplimiento

Los licitantes que presentan propuestas conjuntas declararán por escrito, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, la imposibilidad de presentar propuestas de manera individual.

La propuesta conjunta contenida en el sobre cerrado deberá ser firmada autógrafamente por el representante común que para ese acto haya sido designado por las personas que la presenten. En caso de que se empleen medios electrónicos, deberá garantizarse la seguridad y confidencialidad de la propuesta y la firma se realizará por los medios de identificación electrónica autorizados por la legislación respectiva y en su defecto por la Convocante.

Cuando la propuesta conjunta resulte adjudicada con un contrato, dicho instrumento deberá ser firmado por el representante legal de cada una de las personas licitantes en la propuesta, a quienes se considerará, para efectos del procedimiento y del contrato, como responsables solidarios o mancomunados, según se establezca en el propio contrato.

Lo anterior, sin perjuicio de que las personas que integran la propuesta conjunta puedan constituirse en una nueva sociedad, para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el convenio de propuesta conjunta, siempre y cuando se mantengan en la nueva sociedad las responsabilidades de dicho convenio.

5.  FIRMA DEL CONTRATO.

La firma  del  contrato es la formalización para la realización de los servicios, después de que se adjudica lo ofertado de la presente licitación y deberá realizarse dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha del fallo correspondiente, en horario de trabajo, en la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales ubicada en el Calle Carlos Salazar Preciado Número 249, Colonia Burócratas, la Estancia Colima. Con la Subdirectora  de Adquisiciones y Servicios Generales.

En el supuesto de que el licitante adjudicadono se presente a firmar el contrato por causas que le sean imputables, será sancionado en los términos del artículo 98 NUMERAL 1, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Públicos del Estado de Colima.

La Unidad requirente será quien informe a la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales de la ejecución o de la entrega, así como el cumplimiento de los bienes y/o servicios ofrecidos de acuerdo al ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO.

El contrato estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria de RECURSO DE CUOTA SOCIAL, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes.

El presente contrato abarcara UN EJERCICIO FISCAL. (DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017)

5.1 INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE LA GARANTÍA DE BUEN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Las obligaciones derivadas de la suscripción del contrato respectivo, serán garantizadas por el licitante adjudicado mediante póliza de fianza expedida por institución autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, por un importe equivalente al 10% del monto total antes de I.V.A. del monto adjudicado, como garantía del buen cumplimiento del contrato, a favor de losServicios de Salud  del Estado de Colima, y deberá ser entregada dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del contrato, debiendo contener en su texto las siguientes manifestaciones:

a)	Que la fianza se otorga para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones y estipulaciones del contrato por parte del licitante adjudicado, del procedimiento de licitación pública nacional número 36066001-039-17.

b)	Que la fianza tendrá vigencia, hasta el cumplimiento del contrato, de acuerdo a lo solicitado en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO.

c)	En el caso de que sea prorrogado el plazo establecido en el inciso anterior, por cualquier causa, deberá contener los endosos correspondientes y prorrogados su vigencia por el tiempo que sea necesario.

d)	Acorde con lo establecido por la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, la compañía afianzadora se obliga a atender las reclamaciones por incumplimiento del licitante adjudicado.

Deberán indicar expresamente lo siguiente:

- Deberán expedirse a favor de los Servicios de Salud del Estado de Colima.

- La indicación del importe total garantizado con número y letra.

- Referencia de que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

- La información correspondiente al número del contrato, su fecha de firma así como la especificación de las obligaciones garantizadas.

- El señalamiento de la denominación o nombre del contratista, proveedor o fiado.

- La condición de que la vigencia de la fianza deberá quedar abierta (para permitir que cumpla con su objetivo, de forma tal que no podrá establecerse o estipularse plazo alguno que limite su vigencia, lo cual no debe confundirse con el plazo para el cumplimiento de las obligaciones previsto en los contratos y actos administrativos).

# Deberá contener además, expresamente, los siguientes textos:

- “Esta garantía estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se pronuncie resolución definitiva, de forma tal que su vigencia no podrá acortarse en razón del plazo de ejecución del contrato o pedido principal o fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia. Asimismo esta fianza permanecerá en vigor aún en los casos en que los Servicios de Salud del Estado de Colima otorgue prórrogas o esperas al proveedor, contratista o fiado para el cumplimiento de sus obligaciones.”

- “La Institución de Fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, para la efectividad de la presente garantía, procedimiento al que también se sujetará para el caso del cobro de intereses que prevé el artículo del mismo ordenamiento legal, por pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida”.

- “Para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de los Servicios de Salud del Estado de Colima previa liberación por parte de la Unidad requirente de haber recibido satisfactoriamente los servicios solicitados en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO.”

En caso de rescisión del pedido, la aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas.

5.2     GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS

Independientemente de las garantías que se expidan, el proveedor queda obligado a responder de los defectos o vicios ocultos de los servicios, por los mantenimientos preventivos mayores y/o correctivos que realice, mediante póliza de fianza expedida por institución autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, por un importe equivalente al 10% diez por ciento del monto total del contrato antes de I.V.A. del contrato adjudicado, a favor de Los Servicios de Salud del Estado de Colima, por un  año,contado a partir del día de la entrega de los bienes y que deberá ser exhibida a más tardar al día siguiente de la fecha de entrega de los servicios, debiendo contener en su texto las siguientes manifestaciones:

a)	Que la fianza se otorga para garantizar los defectos o vicios ocultos de los servicios prestados por parte del proveedor adjudicado, del procedimiento de licitación pública nacional número 36066001-039-17.

b)	Que la fianza tendrá vigencia, por un añocontado a partir del día de la entrega de los servicios objeto del contrato.

d)	Acorde con lo establecido por la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, la compañía afianzadora se obliga a atender las reclamaciones por defectos o vicios ocultos por parte del proveedor.

Deberán indicar expresamente lo siguiente:

- Deberán expedirse a favor de los Servicios de Salud del Estado de Colima.

- La indicación del importe total garantizado con número y letra.

- Referencia de que la fianza se otorga atendiendo a todas las especificaciones contenidas en el contrato.

- El señalamiento de la denominación o nombre del contratista, proveedor o fiado.

# Deberá contener además, expresamente, el siguiente texto:

- “La Institución de Fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, para la efectividad de la presente garantía, procedimiento al que también se sujetará para el caso del cobro de intereses que prevé el artículo del mismo ordenamiento legal, por pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida”.

Si durante el periodo de garantía se hubiese presentado algún defecto y el proveedor no hubiere reparado los bienes, sin cargo o costo a la convocante, en un plazo no mayor de 15 días naturales a partir de la fecha de la devolución, se hará efectiva la garantía de manera proporcional al porcentaje de los bienes con defectos o vicios ocultos.

6.  ANTICIPO.

NO SE OTORGARA ANTICIPO

7.  GARANTÍA DE ANTICIPOS.

NO SE SOLICITA GARANTIA DE ANTICIPO

8.	CRITERIOS DE EVALUACIÓN, DICTAMEN Y ADJUDICACIÓN.

La Convocante:

- Comprobará que las Propuestas Técnicas y Económicas contengan la información, documentación y requisitos de las presentes bases y sus anexos de manera cuantitativa.

- Elaborará cuadros con la propuesta técnica y los precios y condiciones ofertadas, mismo que permitirá comparar éstas de manera equitativa.

- Si al momento de realizar la verificación de los importes de las Propuestas Económicas, en las operaciones finales, se detectan errores aritméticos o de cálculo, la Convocante, procederá a realizar la corrección en el cuadro comparativo de cotizaciones. De lo anterior se dejará constancia en dicho cuadro, en el Dictamen de Adjudicación y en el Acta correspondiente. En ningún caso se realizarán correcciones en precios unitarios. En caso de que el licitante no acepte la(s) corrección(es), la propuesta será desestimada.

- Una vez efectuado este procedimiento, se adjudicará POR PAQUETES a la persona física o moral que entre los licitantes reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas y que garanticen satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones.

- Si resultara que dos o más propuestas son solventes porque cumplen con las especificaciones y requisitos establecidos en las Bases de la Licitación, así como en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO, el contrato se adjudicará al licitante que presente la proposición cuyo precio sea el más bajo.

- Si derivado de la evaluación económica se obtuviera un empate en el precio de dos o más proposiciones, la adjudicación se efectuará en favor del licitante que resulte ganador del sorteo  que se realice en términos del Reglamento de esta ley.

- Se tomará en consideración  el punto 2.9 Certificado de Empresa Colimense, en lo referente a aquellos que cuenten con el Certificado de Empresa Colimense.

La Requirente:

- Constatará que las características de los servicios ofertados correspondan a las establecidas en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO de estas bases.

- Verificará que satisfagan las condiciones de servicios solicitados.

- Verificará, en su caso, que el precio de los servicios sea congruente con el Estudio de Mercado.

- Elaborará, un dictamen que servirá como base para el fallo, en el que se harán constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas, de conformidad con el artículo 40 numeral 12 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Públicos del Estado de Colima.

9.	DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA DEL LICITANTE.

Se desechará(n) las propuestas del (los) licitante(s) que incurra(n) en una o varias de las siguientes situaciones:

a)	Si no cumple(n) con todos los requisitos establecidos en las bases y los anexos de esta licitación. (Punto 3)

b)	Si los servicios ofertados no cumplen con las características establecidas en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO de estas bases.

c)	Si se comprueba que tiene(n) acuerdo con otro(s) licitante(s) para elevar los precios de los servicios objeto de esta licitación, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

d)	Si se encuentra algún elemento que indique que el licitante tuvo acceso a información sobre la licitación, que lo pueda poner en ventaja sobre los otros licitantes, aún en el supuesto de que sea el único participante.

e)	Si se comprueba que el licitante carece de la Infraestructura y la capacidad Técnica, Administrativa y Económica necesaria para otorgar el bien, arrendamiento o servicio.

- Cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad para contratar la prestación de los servicios, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a los Servicios de Salud del  Estado.

La propuesta técnica y económica y/o sus respectivos anexos que por cualquier motivo omitan o no cumplan con algún requisito solicitado en estas bases y/o sus anexos o se encuentre que estén en alguna o varias de las situaciones que aquí se establecen, serán desechadas, en el acto de fallo.

10.	CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN.

Se podrá cancelar una licitación, partidas o conceptos incluidos en éstas, cuando se presente:

a)	Por caso fortuito;

b)	Por caso de fuerza mayor;

- Cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad para adquirir o arrendar los bienes o contratar la prestación de los servicios, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a los Servicios de Salud del Estado de Colima.

De acuerdo al artículo 42 numeral 4.,de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Públicos del Estado de Colima.

11.	LICITACIÓN DESIERTA.

La licitación se declarará desierta en los siguientes casos:

a)	Si vencido el plazo de venta de las bases de licitación, nadie las adquiere.

b)	Si no se registra cuando menos un licitante al acto de presentación de proposiciones y apertura de propuestas técnicas.

c)	Si al abrir las propuestas, no se encuentra cuando menos una que cumpla con todos los requisitos establecidos en las bases de la licitación.

d)	Si en cualquier momento del procedimiento no existe al menos un licitante que continúe en el mismo, por cualquier causa.

- Si sus precios no fueran aceptables.

- Cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad para contratar la prestación de los servicios, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a los Servicios de Salud del Estado de Colima.

- Cuando se presente caso fortuitoofuerza mayor

12.	RESCISIÓN DEL CONTRATO.

Procederá la rescisión administrativa del contrato:

- En caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del licitante adjudicado, 59 NUMERAL 1 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Públicos del Estado de Colima.

- En caso de que el (los) licitante(es) adjudicado(s) ceda(n) en forma parcial o total los derechos u obligaciones derivadas de la licitación y/o del contrato.

- Cuando la suma de las penas por atraso alcancen el mismo monto que correspondería a la garantía de cumplimiento, en ningún caso excederán del 10% del monto adjudicado.

- Cuando no coincidan las características del bien ofertado con el producto entregado, siendo menores que a las especificadas en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO de estas bases.

- Cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad para contratar la prestación de los servicios, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a los Servicios de Salud del Estado de Colima.

En el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de penas convencionales por atraso, ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

En caso de rescisión del contrato se aplicará la garantía de cumplimiento del contrato de manera proporcional al incumplimiento.

El procedimiento de rescisión se llevará conforme a lo señalado en el artículo 59 numeral 3 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Públicos del Estado de Colima, realizando el procedimiento que corresponda el área requirente o receptora de los bienes, arrendamientos o servicios.

Cuando el incumplimiento de las obligaciones del proveedor no derive del atraso, sino por otras causas establecidas en el contrato, se iniciará en cualquier momento posterior al incumplimiento el procedimiento de rescisión del contrato.

13.	RECURSO DE RECONSIDERACION.

Las reconsideraciones serán interpuestas, en forma personal por escrito o a través de medios remotos de comunicación electrónica que al efecto se establezcan, ante la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales ubicada en el Calle Carlos Salazar Preciado Número 249, Colonia Burócratas, la Estancia Colima Col, dentro de los diez días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel que hubiere surtido efecto la notificación de la resolución que se recurra.

14.	REGISTRO DE DERECHOS DE AUTOR u OTROS DERECHOS EXCLUSIVOS

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo del participante o proveedor según sea el caso. Salvo que exista impedimento, la estipulación de que los derechos inherentes a la propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones contratados, invariablemente se constituirán a favor de la dependencia, entidad o unidad administrativa, según corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables.

15.	IMPUESTOS.

Los Servicios de Salud del Estado de Colima pagará únicamente el importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado.

Los permisos, autorizaciones o licencias necesarias serán por cuenta del licitante adjudicado sin cargo adicional alguno para la dependencia.

16.	SANCIONES.

Se hará efectiva la garantía relativa al cumplimiento del contrato, realizando el procedimiento que corresponda al área requirente o receptora de los servicios, cuando se incumpla por el proveedor cualquiera de las condiciones pactadas en el mismo.

De conformidad a lo establecido en los artículos 32, fracción XIV y 93, 98 y 99 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Públicos del Estado de Colima, el Órgano Interno de Control, inhabilitará temporalmente en los términos previstos por esta Ley al licitante o proveedor que se encuentre en alguno de los siguientes supuestos:

I	El licitante que injustificadamente y por causas imputables a él no formalice el pedido o contrato adjudicado por estosServicios de Salud del Estado.

II	El proveedor que se encuentre en el supuesto del artículo 38, numeral 1, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Públicos del Estado de Colima.

III	El proveedor que no cumpla con sus obligaciones contractuales por causas imputables a él y que, como consecuencia, cause daños o perjuicios graves a estosServicios de Salud del Estado de Colima así como aquel que entregue bienes o servicios con especificaciones distintas de las convenidas.

IV	El licitante o proveedor que proporcione información falsa o que actúe con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o desahogo de una queja en una audiencia de conciliación o de una inconformidad.

VOmitir presentar las garantías.

VI     La participación de un licitante con una razón social diversa, con el propósito de evadir una inhabilitación;

VII    La participación de empresas con socios en común dentro de una misma licitación;

El licitante adjudicado será responsable de los daños y perjuicios de cualquier tipo, en caso de incumplir en la entrega del bien, arrendamiento o servicios relacionados.

17.	PENAS CONVENCIONALES.

Los Servicios de Salud del Estado de Colima, aplicarán penas convencionales al licitante adjudicado, por atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega o de la prestación del servicio, por una cantidad igual al 0.34% diario de lo incumplido, mientras este incumplimiento dure, pasados 30 días naturalesse procederá a la rescisión del contrato y se hará efectiva la garantía de cumplimiento del mismo;  por lo que dichas penas no excederán del monto de la garantía de cumplimiento del contrato de acuerdo al Art. 58 de la Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos y Servicios Públicos del Estado de Colima. El pago de las penas deberá ser mediante cheque certificado a favor deLos Servicios de Salud del Estado de Colima en Moneda Nacional y eliminando centavos.

El licitante adjudicado deberá realizar el pago de la pena convencional en el momento de la entrega del servicio en el lugar y con la persona señalado por la convocante. La Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales de los Servicios de Salud del Estado de Colima le indicará por escrito el monto de la pena correspondiente.

El pago se realizará por el licitante adjudicado, a través de cheque certificado a favor deLos Servicios de Salud del Estado de Colima, acompañado de un escrito debidamente firmado por el representante o apoderado legal del proveedor en el que señale los días de atraso y el monto correspondiente.

El pago del servicio quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales.

Cuando el incumplimiento de las obligaciones del proveedor no derive del atraso, sino por otras causas establecidas en el contrato, se iniciará en cualquier momento posterior al incumplimiento, la rescisión del mismo, realizando el procedimiento que corresponda al área requirente o receptora de los bienes, arrendamientos o servicios.

Los proveedores cubrirán las cuotas compensatorias a que, conforme a las leyes de la materia o tratados, pudiere estar sujeta la importación de bienes objeto de un contrato, y en estos casos no procederán incrementos a los precios pactados, ni cualquier otra modificación al contrato.

18.	PROHIBICIÓN DE NEGOCIACIÓN DE LAS BASES Y PROPUESTAS.

Las condiciones contenidas en las presentes bases, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, no podrán ser negociadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 32, fracción XXXII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Públicos del Estado de Colima vigente.

19.	 CONTROVERSIAS.

Las controversias que se susciten con motivo de esta licitación se resolverán con apego a lo previsto en el Capítulo VII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Públicos del Estado de Colima.

20.	RECOMENDACIONES.

Se sugiere a los licitantes, se presenten al acto de apertura de proposiciones media hora antes a realizar su registro.

21. ASISTENCIA A LOS ACTOS PÚBLICOS DE LA LICITACIÓN.

A los actos de carácter público de las licitaciones podrán asistir los licitantes cuyas propuestas hayan sido desechadas durante el procedimiento de contratación, así como cualquier persona que sin haber adquirido las bases manifieste su interés de estar presente en dichos actos, bajo la condición de que deberán registrar su asistencia y abstenerse de intervenir de cualquier forma en los mismos. De la misma manera y a los mismos actos podrán asistir representantes de las cámaras, colegios o asociaciones profesionales u otras organizaciones no gubernamentales.

22. VISITAS A LAS INSTALACIONES DEL PARTICIPANTE.

Para contar con la seguridad del cumplimiento del contrato, se podrán efectuar visitas en cualquier momento a las instalaciones de los licitantes a efecto de verificar la información manifestada en su propuesta (infraestructura, capacidad, servicios, tiempos de respuesta, etc.), que garanticen el total y estricto cumplimiento en cuanto a calidad, y tiempos de respuesta solicitados.

Para la ejecución de las visitas, el asesor técnico asignado se presentará con un oficio de la “convocante”, solicitando que se le presten todas las facilidades para la misma, los “licitantes” que nieguen el acceso a sus instalaciones podrán ser desechados de la licitación si la convocante así lo determinara bajo causas justificadas.

PROPUESTA TÉCNICA

ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO.

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO MÉDICO DE  LOS HOSPITALES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

PAQUETES

| HOSPITAL UNIVERSITARIO |
| --- |
| NUM | DESCRIPCIÓN | MARCA | MODELO | NO. SERIE | CANTIDAD |
| 1 | Cuna Térmica | AtmosCare | Expecta | IN28-625 | 1 |
| 2 | Cuna Térmica | AtmosCare | Expecta | IN28-627 | 1 |
| 3 | Cuna Térmica | AtmosCare | Expecta | IN28-626 | 1 |
| 4 | Cuna Térmica | Ohmeda-Medical | IWS 3300 | HCCL50168 | 1 |
| 5 | Cuna Térmica | Ohmeda-Medical | IWS 3300 | HCCL50182 | 1 |
| 6 | Cuna Térmica | Ohmeda-Medical | IWS 3300 | HCCL50170 | 1 |
| 7 | Cuna Térmica | Ohmeda-Medical | IWS 3300 | HCCL50171 | 1 |
| 8 | Cuna/Incubadora | Ohmeda-Medical | Omnibed | HDGM51375 | 1 |
| 9 | Cuna/Incubadora | Ohmeda-Medical | Omnibed | HDGM51374 | 1 |
| 10 | Desfibrilador | GE Marquette | CardioServ | 101059426 | 1 |
| 11 | Desfibrilador | GE Marquette | CardioServ | 101059424 | 1 |
| 12 | Desfibrilador | GE Marquette | CardioServ | 101059426 | 1 |
| 13 | Desfibrilador | GE Marquette | CardioServ | 101059408 | 1 |
| 14 | Desfibrilador | GE Marquette | CardioServ | 101059423 | 1 |
| 15 | Desfibrilador | Medtronic | Lifepak 20 | 39475550 | 1 |
| 16 | Desfibrilador | Medtronic | Lifepak 20 | 39676701 | 1 |
| 17 | Desfibrilador | Medtronic | Lifepak 20 | 39449845 | 1 |
| 18 | Desfibrilador | Medtronic | Lifepak 20 | 39412592 | 1 |
| 19 | Desfibrilador | Medtronic | Lifepak 20 | 39899290 | 1 |
| 20 | Desfibrilador | Medtronic | Lifepak 20 | 39449844 | 1 |
| 21 | Desfibrilador | Philips | HeartStartMRx | US00545808 | 1 |
| 22 | Desfibrilador | Physio-control | Lifepak 9B | 10816 | 1 |
| 23 | Desfibrilador | Physio-control | Lifepak 9B | 12813 | 1 |
| 24 | Desfibrilador | Zoll | Mseries | T10B118827 | 1 |
| 25 | Desfibrilador | Zoll | Rseries ALS | AF13K032628 | 1 |
| 26 | Desfibrilador | Zoll | Rseries ALS | AF13K032625 | 1 |
| 27 | Desfibrilador | Zoll | Rseries ALS | AF13K032621 | 1 |
| 28 | Desfibrilador | Zoll | Rseries ALS | AF13K032613 | 1 |
| 29 | Desfibrilador | Zoll | Rseries ALS | AF13K032627 | 1 |
| 30 | Desfibrilador | Zoll | Rseries ALS | AF13K032619 | 1 |
| 31 | Desfibrilador | Zoll | Rseries ALS | AF13K032616 | 1 |
| 32 | Desfibrilador | Zoll | Mseries | T04H62230 | 1 |
| 33 | Electrocardiógrafo | Bionet | CardioTouch 3000 | T2L050038 | 1 |
| 34 | Electrocardiógrafo | Philips | PagrewriterTrim II | US30922887 | 1 |
| 35 | Electrocardiógrafo | Philips | PageWritterTrim III | US30922887 | 1 |
| 36 | Electrocardiógrafo | Shiller | AT-1 | No visible | 1 |
| 37 | Electrocardiógrafo | Sonolife | ECG-903 | 10050039 | 1 |
| 38 | Electrocardiógrafo | WelchAllyn | CP50 | 1.09201E+11 | 1 |
| 39 | Electrocardiógrafo | WelchAllyn | Schiller AT-1 | 192.01961 | 1 |
| 40 | Electrocardiógrafo | WelchAllyn | Schiller AT-1 | 192.0195 | 1 |
| 41 | Electrocardiógrafo | WelchAllyn | Schiller AT-1 | 192.01961 | 1 |
| 42 | Electrocardiógrafo | WelchAllyn | CP50 | 109200583813 | 1 |
| 43 | Electrocauterio | ConMed | Sabre 180 | 00HGD021 | 1 |
| 44 | Electrocauterio | ConMed | Excalibur Plus | 951087950009 | 1 |
| 45 | Electrocauterio | ConMed | Hyfrecator 2000 | 08FGJ030 | 1 |
| 46 | Electrocauterio | Cooper Surgical | LeepSystem 1000 | 1105F4753 | 1 |
| 47 | Electrocauterio | Covidien | Force FX | F2170696AX | 1 |
| 48 | Electrocauterio | Covidien | Force FX | S3D083999AX | 1 |
| 49 | Electrocauterio | Meditom | DT-400P | DT4AKJ030 | 1 |
| 50 | Electrocauterio | National | 6035-37742 | F048-91 | 1 |
| 51 | Electrocauterio | WEM | SS-601MC | 0403 | 1 |
| 52 | Incubadora | Ohmeda-Medical | Giraffe | HDHL50442 | 1 |
| 53 | Incubadora | Ohmeda-Medical | Giraffe | HDHL50443 | 1 |
| 54 | Incubadora | Ohmeda-Medical | Giraffe | HDHL50440 | 1 |
| 55 | Incubadora | Ohmeda-Medical | Giraffe | HDHL50438 | 1 |
| 56 | Incubadora | Ohmeda-Medical | Giraffe | HDHL50441 | 1 |
| 57 | Monitor | Contec | CMS9000 | E1182A0004 | 1 |
| 58 | Monitor | Contec | CMS9000 | E1182A0009 | 1 |
| 59 | Monitor | Criticare | nGenuity | 108032844 | 1 |
| 60 | Monitor | Criticare | nGenuity | 108032839 | 1 |
| 61 | Monitor | Criticare | nGenuity | 407236284 | 1 |
| 62 | Monitor | Criticare | nGenuity | 407031370 | 1 |
| 63 | Monitor | Criticare | nGenuity | 108032852 | 1 |
| 64 | Monitor | Criticare | nGenuity | 108032825 | 1 |
| 65 | Monitor | Datascope | Trio | MC24493-K9 | 1 |
| 66 | Monitor | Dixtal | Dx 2023 | 112305404 | 1 |
| 67 | Monitor | Dixtal | Dx 2023 | 112305469 | 1 |
| 68 | Monitor | Drager | Infinity Delta | 6002116776 | 1 |
| 69 | Monitor | Drager | Infinity Delta | 6000619772 | 1 |
| 70 | Monitor | Drager | Infinity Vista XL | 6000172282 | 1 |
| 71 | Monitor | Drager | Infinity Vista XL | 6000182681 | 1 |
| 72 | Monitor | Drager | Infinity Vista XL | 6000176376 | 1 |
| 73 | Monitor | Drager | Infinity Vista XL | 6000197870 | 1 |
| 74 | Monitor | Drager | Infinity Vista XL | 6000068582 | 1 |
| 75 | Monitor | GE | B20 | SGF14040395WA | 1 |
| 76 | Monitor | GE | B20 | SGF14030249WA | 1 |
| 77 | Monitor | GE | B20 | SGF14030255WA | 1 |
| 78 | Monitor | GE | B20 | SGF14030245WA | 1 |
| 79 | Monitor | GE | B20 | SGF14030253WA | 1 |
| 80 | Monitor | GE | B20 | SGF14040399WA | 1 |
| 81 | Monitor | GE | Dash 2500 | SCG10102150WA | 1 |
| 82 | Monitor | GE | Dash 2500 | SCG10102148WA | 1 |
| 83 | Monitor | GE | Dash 3000 | J0DJ45090 | 1 |
| 84 | Monitor | GE | Dash 3000 | SD010116885GA | 1 |
| 85 | Monitor | GE | Dash 3000 | SD010106144GA | 1 |
| 86 | Monitor | GE | Dash 3000 | SD010116879GA | 1 |
| 87 | Monitor | Ge | Dash 3000 | SD010106249GA | 1 |
| 88 | Monitor | Marquette | Eagle 4000 | 101011558 | 1 |
| 89 | Monitor | Penlon | PM-9000 | BX-77101068 | 1 |
| 90 | Monitor | Penlon | PM-9000 | BX-77101059 | 1 |
| 91 | Monitor | Penlon | SP M5 | CM-84102481 | 1 |
| 92 | Monitor | Philips | SureSigns VM8 | US12577878 | 1 |
| 93 | Monitor | Philips | SureSigns VM8 | US12577880 | 1 |
| 94 | Monitor | Philips | SureSigns VM8 | US12577879 | 1 |
| 95 | Monitor | Spacelabs | mCare 300 | 1220M001134 | 1 |
| 96 | Monitor | Spacelabs | mCare 300 | 1220M001135 | 1 |
| 97 | Monitor | Spacelabs | mCare 300 | 1220M000708 | 1 |
| 98 | Mq. Anestesia | Plarre | 8095 | 2605 | 1 |
| 99 | Mq. Anestesia | Plarre | 8095 | 2203 | 1 |
| 100 | Mq. Anestesia | Plarre | 8095 | 2606 | 1 |
| 101 | Pulsoximetro | Charmcare | CX-100 | No visible | 1 |
| 102 | Pulsoximetro | Charmcare | CX-100 | 0A011A0039 | 1 |
| 103 | Pulsoximetro | Charmcare | CX-100 | 0A010A0196 | 1 |
| 104 | Pulsoximetro | Criticare | 504 Plus | 126-127 | 1 |
| 105 | Pulsoximetro | Criticare | 504 DX | 310720097 | 1 |
| 106 | Pulsoximetro | Novametrix | 515B | 97-4915BBSPQ | 1 |
| 107 | Pulsoximetro | Novametrix | 515 B | 97-4914BBSPQ | 1 |
| 108 | Ventilador | Bear | Bearcub 750 VS | 53007410 | 1 |
| 109 | Ventilador | Drager | Savina | ASDL-0204 | 1 |
| 110 | Ventilador | Drager | Savina | ASAM-0253 | 1 |
| 111 | Ventilador | Drager | Savina | ASAM-0338 | 1 |
| 112 | Ventilador | Drager | Savina | ASAM-0321 | 1 |
| 113 | Ventilador | GE | Engstrom | CBCP00535 | 1 |
| 114 | Ventilador | GE Versamed | iVent | IV30938 | 1 |
| 115 | Ventilador | Puritan Bennett | 840 | 3512120415 | 1 |
| 116 | Ventilador | Puritan Bennett | 840 | 3512120362 | 1 |
| 117 | Ventilador | Puritan Bennett | 840 | 3512120377 | 1 |
| 118 | Ventilador | vela | diamont | BCT01958 | 1 |
| 119 | Ventilador | Viasys | Vela II | ADT02839 | 1 |
| 120 | Ventilador | Viasys | Vela II | ADT02915 | 1 |
| 121 | Ventilador | Viasys | Vela II | ADT03000 | 1 |
| 122 | Ventilador | Viasys | Vela II | ADT02796 | 1 |
| 123 | Ventilador | Viasys | Bearcub 750 PSV | ADC01629 | 1 |
| 124 | Ventilador | Viasys | Bearcub 750 PSV | AKC01062 | 1 |
| 125 | Ventilador | Viasys | Bearcub 750 PSV | ADC01637 | 1 |
| 126 | Ventilador | Viasys | Bearcub 750 PSV | AKC01344 | 1 |
| HOSPITAL GENERAL DE TECOMAN |
| NUM | DESCRIPCIÓN | MARCA | MODELO | NO. SERIE | CANTIDAD |
| 127 | Monitor de signos vitales | BLT | M9000 | M006G3002992 | 1 |
| 128 | Monitor de signos vitales | BLT | M9000 | M006G3002993 | 1 |
| 129 | Monitor de signos vitales | BLT | M9000 | M006G3002989 | 1 |
| 130 | Monitor de signos vitales | DRAGER | INFINITY VISTA-XL |  | 1 |
| 131 | Monitor de signos vitales | GE | B20 | SGF13439450WA | 1 |
| 132 | Monitor de signos vitales | GE | B20 | SGF13439457WA | 1 |
| 133 | Monitor de signos vitales | GE | B20 | SGF13439455WA | 1 |
| 134 | Monitor de signos vitales | GE | B20 | SGF13439458WA | 1 |
| 135 | Monitor de signos vitales | GE | B20 | SGF13439453WA | 1 |
| 136 | Monitor de signos vitales | GE | B20 | SGF13196972WA | 1 |
| 137 | Monitor de signos vitales | GE | B20 | SGF13439456WA | 1 |
| 138 | Monitor de signos vitales | GE | B20 | SGF13439467WA | 1 |
| 139 | Monitor de signos vitales | WELCH ALLIN | ATLAS |  | 1 |
| 140 | Monitor de signos vitales | WELCH ALLIN | ATLAS | SU-140 MPC | 1 |
| 141 | Monitor de signos vitales | WELCH ALLIN | 6200 SERIES | 62310166 | 1 |
| 142 | Monitor de signos vitales | WELCH ALLIN | 62000 SERIES | 62310015 | 1 |
| 143 | Monitor de signos vitales | NIHON KHONDEN | BSM-2351K |  | 1 |
| 144 | Monitor de signos vitales | NIHON KHONDEN | BSM-2351K | 582 | 1 |
| 145 | Monitor de signos vitales | CSI Criticare | Poet-Plus8100 | 306128146 | 1 |
| 146 | Ventilador | AVEA |  |  | 1 |
| 147 | Ventilador de Presión y Volumén | BEAR | BEAR-CUP | AKC01076 | 1 |
| 148 | Ventilador de Presión y Volumén | DRAGER | BABYLOG-800 | ASDA0051 | 1 |
| 149 | Ventilador de Traslado | AUTOVENT | 2000 | 20140416009 | 1 |
| 150 | Maquina de anestesia | OHMEDA | EXCEL 110 |  | 1 |
| 151 | Desfibrilador y carro rojo | ZOLL | R SERIES | AF13K032615 | 1 |
| 152 | Desfibrilador y carro rojo | ZOLL | R SERIES | AF13L032624 | 1 |
| 153 | Desfibrilador y carro rojo | ZOLL | R SERIES | AF13L033602 | 1 |
| 154 | Desfibrilador y carro rojo | ZOLL | R SERIES | AF13K032626 | 1 |
| 155 | Desfibrilador y carro rojo | ZOLL | R SERIES | AF13K032624 | 1 |
| 156 | Desfibrilador y carro rojo | ZOLL | R SERIES | AF13K032615 | 1 |
| 157 | Desfibrilador y carro rojo | ZOLL | R SERIES | AF13L033621 | 1 |
| 158 | Desfibrilador y carro rojo | NIHON KHONDEN | TEC 7631K | 309 | 1 |
| 159 | Desfibrilador y carro rojo | NIHON KHONDEN | TEC 7631K | 311 | 1 |
| 160 | Desfibrilador y carro rojo | PHILIPS | HEARTSTART MRX | US00534739 | 1 |
| 161 | Desfibrilador | ZOLL | MSERIES | T05C69393 | 1 |
| 162 | Desfibrilador | BURDICK | MEDIC5 | 29497 | 1 |
| 163 | Cuna térmica | DRAGER | RESUCITAIRE | ASBB-0153 | 1 |
| 164 | Cuna térmica | GIRAFFE | GIRAFFE | HDJN51059 | 1 |
| 165 | Cama Terapia Intensiva | HILL-ROM | 405 | N340ME6373 | 1 |
| 166 | Incubadora Neonatal | OHMEDA | GIRAFFE | HDP50706 | 1 |
| 167 | Incubadora Neonatal | OHMEDA | GIRAFFE | HDP50704 | 1 |
| 168 | Incubadora Neonatal | OHMEDA | GIRAFFE | HDP50702 | 1 |
| 169 | Incubadora Neonatal | OHMEDA | GIRAFFE | HDP50708 | 1 |
| 170 | Incubadora Neonatal | OHMEDA | GIRAFFE |  | 1 |
| 171 | Incubadora Neonatal | OHMEDA | GIRAFFE |  | 1 |
| 172 | Incubadora Neonatal | DRAGER | AIRSHIELDS | ISOLETE T1500 | 1 |
| 173 | Electrocardiografo ADULTO |  |  |  | 1 |
| 174 | Electrocardiografo PEDIÁTRICO |  |  |  | 1 |
| 175 | Electrocauterio | KLS MARTIN | MEMB2M |  | 1 |
| 176 | Electrocauterio | VALLEYLAB | FORCE FX |  | 1 |
| 177 | Electrocauterio | VALLEYLAB | FORCE FX |  | 1 |
| 178 | Electrocauterio | VALLEYLAB | FORCE FX |  | 1 |
| HOSPITAL GENERAL DE MANZANILLO |
| NUM | DESCRIPCIÓN | MARCA | MODELO | NO. SERIE | CANTIDAD |
| 179 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGER | INFINITY VISTA XL | 5396543061 | 1 |
| 180 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | VM8 | US12577877 | 1 |
| 181 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | VM8 | US12577875 | 1 |
| 182 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DIXTAL | DX-2023 | 112305406 | 1 |
| 183 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | GE HEALTHCARE | B20 | SGF14040414WA | 1 |
| 184 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | GE HEALTHCARE | B20 | SGF13490401WA | 1 |
| 185 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | GE HEALTHCARE | B20 | SGF13490437WA | 1 |
| 186 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | GE HEALTHCARE | B20 | SGF13439451WA | 1 |
| 187 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DATASCOPE | TRIO | MC24483-K9 | 1 |
| 189 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WELCHY ALLYN | ATLAS | 6231-10181-6200 | 1 |
| 190 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGER | INFINITY VISTA XL | 6001325873 | 1 |
| 191 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WELCHY ALLYN | ATLAS | 62310193 | 1 |
| 192 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DATEX OHMEDA | S/5 | 5182663 | 1 |
| 193 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WELCHY ALLYN | ATLAS | 62310183 | 1 |
| 194 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DANTEX- OHMEDA | S/5 | 5182368 | 1 |
| 195 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SONOLIFE | SMARTWAVE 12 | 25800027 | 1 |
| 196 | MONITOR DE OXIMETRO DE PULSO CON SENSORES PARA USO | MEKUSA | MP11 | MP111MA2D0425 |  |
| 197 | MONITOR DE OXIMETRO DE PULSO CON SENSORES PARA USO | MEKUSA | MP11 | MP111MA2D0427 |  |
| 198 | MONITOR DE OXIMETRO DE PULSO CON SENSORES PARA USO | MEKUSA | MP11 | MP111MA2D0428 |  |
| 199 | MONITOR DE OXIMETRO DE PULSO CON SENSORES PARA USO | MEKUSA | MP11 | MP111MA2D0429 |  |
| 200 | MONITOR DE OXIMETRO DE PULSO CON SENSORES PARA USO | MEKUSA | MP11 | MP111MA2D0430 |  |
| 201 | VENTILADOR VOLUMETRICO ADULTO ESPESIFICACIONES TÉCNICAS | COVIDIENT. | 840 PURITAN BENNETT | 3511120798 | 1 |
| 202 | VENTILADOR DE TRASLADO | DRAGER | OXYLOG 3000 | SSBD-0043 | 1 |
| 203 | VENTILADOR DE TRASLADO | DRAGER | OXYLOG 3000 | SSBD-0042 | 1 |
| 204 | VENTILADOR NEONATAL | DRAGER | BABYLOS 8000 PLUS | ASCK-0070 | 1 |
| 205 | VENTILADOR NEONATAL | DRAGER | BABYLOS 8000 PLUS | ASCK-0100 | 1 |
| 206 | VENTILADOR NEONATAL | DRAGER | BABYLOS 8000 PLUS | ASCK-0099 | 1 |
| 207 | MAQUINA DE ANESTICIA | DATEX-OHMEDA | GE-HEALTHCARE | ANCSQQ9QQ | 1 |
| 208 | MAQUINA DE ANESTECIA | DATEX OMEDA | S/5 AESPIRC | AMZG00114 | 1 |
| 209 | MAQUINA DE ANESTECIA | DATEX OMEDA | S/5 AESPIRC | AMZG00113 | 1 |
| 210 | DESFIBRILADOR DE PALETAS | ZOLL | ZOLL MEDICAL | AF13K032627 | 1 |
| 211 | DESFIBRILADOR DE PALETAS | ZOLL | ZOLL MEDICAL | AF13K032617 | 1 |
| 212 | DESFIBRILADOR DE PALETAS | ZOLL | ZOLL MEDICAL | AF13K032620 | 1 |
| 213 | DESFIBRILADOR | PHILIPS | HEARTSTART MRX | US00545807 | 1 |
| 214 | DESFIBRILADOR | PHILIPS | HEARTSTART MRX | US00534762 | 1 |
| 215 | DESFIBRILADOR DE PALETAS | ZOLL | PD1400 | 1607/G03H15249 | 1 |
| 216 | DESFIBRILADOR | PHILIPS | HEARTSTART MRX | US00534761 | 1 |
| 217 | CUNA TERMICA | BNT-1000 INFANT RADIANT WARNER4 | BNT-1000 | BNT10001E-10-0-42 | 1 |
| 218 | CUNA DE CALOR RADIANTE | GE HEALTHCARE | PANDA IRES BEDDED WARNER | HDJP52007 | 1 |
| 219 | CUNA TERMICA | ATMOS CARE | EXSPECTA | 12432 | 1 |
| 220 | CUNA TERMICA | DRAGER | BABYTHERM-8004 | ASCM-0007 | 1 |
| 221 | CUNA TERMICA | DRAGER | BABYTHERM-8004 | ASCM-0008 | 1 |
| 222 | CUNA TERMICA | DRAGER | BABYTHERM-8004 | ASCM-0006 | 1 |
| 223 | CUNA TERMICA | INTELEC | CT-3000 | CTS-394 | 1 |
| 224 | CAMILLA HIDRAULICA Y NEUMATICA RODABEL | MEDICAL MASTER | MET-6600 | SIN SERIE | 1 |
| 225 | INCUBADORA DE TRASLADO | FANEMLTDA. | IT-158TS | CJ1325 | 1 |
| 226 | INCUBADORA DUAL | ATOM DUAL INCUT | ATOM INFANT INCUBATOR 100-1001 | 2340412 | 1 |
| 227 | INCUBADORA | SAPS | ISOTERM 2K | 1062 | 1 |
| 228 | EQUIPO ELECTROCIRUGÍA | COVIDIEN | FORCE FX | S3DO8401AX | 1 |
| 229 | EQUIPO ELECTROCIRUGÍA | COVIDIEN | VALLEY LAB | MXCV00036151 | 1 |
| 230 | ELECTROCARDIOGRAFO NEONATAL C/ 3 ELECTRODOS | ADVANCED | ECG-3 PLUS | 107639-M13A0534000 | 1 |
| 231 | ELECTROCARDIOGRAFO ADULTO C/ 12 CANALES | ADVACED | ECG-12 PLUS | 106977-M13CO3850001 | 1 |
| 232 | ELECTROCARDIOGRAFO | SHILLER | AT-1 | SIN SERIE | 1 |
| 233 | ELECTROCARDIOGRAFO | SHILLER | AT-1 | SIN SERIE | 1 |
| 234 | ELECTROCARDIOGRAFO | PHILIPS | TRIM II | US5A09235-74 | 1 |
| 235 | ELECTROCARDIOGRAFO | SHILLER | AT-1 | SIN SERIE | 1 |
| 236 | OXIMETRO DE PULSO PORTATIL | CHARM CARE | CX-100 | OA010AO187 | 1 |
| 237 | OXIMETRO DE PULSO PORTATIL | CHARM CARE | CX-100 | OA009A-0105 | 1 |
| 238 | OXIMETRO DE PULSO PORTATIL | CHARM CARE | CX-100 | OA010AO188 | 1 |
| 239 | OXIMETRO DE PULSO PORTATIL | CHARM CARE | CX-100 | OA010A0189 | 1 |
| 240 | OXIMETRO DE PULSO PORTATIL | CHARM CARE | CX-100 | OA010A0198 | 1 |
| 241 | OXIMETRO DE PULSO PORTATIL | CHARM CARE | CX-100 | OA009A-0173 | 1 |
| 242 | OXIMETRO DE PULSO PORTATIL | CHARM CARE | CX-100 | OA009A-0154 | 1 |
| 243 | OXIMETRO DE PULSO PORTATIL | CHARM CARE | CX-100 | OA009A-0152 | 1 |
| 244 | OXIMETRO DE PULSO PORTATIL | CHARM CARE | CX-100 | OA009A-0157 | 1 |
| 245 | OXIMETRO DE PULSO PORTATIL | CHARM CARE | CX-100 | OA009A-0172 | 1 |
| 246 | OXIMETRO DE PULSO PORTATIL | CHARM CARE | CX-100 | 0A009A0161 | 1 |
| 247 | OXIMETRO DE PULSO PORTATIL | CHARM CARE | CX-100 | 0A009A0127 | 1 |
| 248 | OXIMETRO DE PULSO PORTATIL | NONIN | 2500A | 500741849 | 1 |
| 249 | OXIMETRO DE PULSO PORTATIL | NONIN | 2500A | 500741850 | 1 |
| 250 | ELECTROCAUTERIO | SMART | ESU 120 | 158487652 | 1 |
| 251 | ELECTROCAUTERIO | MOID | DT-300P DAI | INDFE058 | 1 |

| ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO |
| --- |
| Equipo: |  |  |
| Marca: |  |  |
| Modelo: |  |  |
| Num. de Serie: |  |  |
| NOMBRE GENERICO |
| Monitor de Signos Vitales |
| ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO |
| 1.- CANTIDADES |
| 1.1 Un mantenimiento preventivo |
| 1.2 Los correctivos que se presenten durante la vigencia del contrato. |
| 2.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  |  |
| 2.1 Realizar como mínimo las siguientes actividades de acuerdo al manual del fabricante: |
|  | 2.1.1 Limpieza interna y externa. |  |
|  | 2.1.2 Lubricación. |  |  |
|  | 2.1.3 Ajuste de piezas más importantes del equipo médico. |
|  | 2.1.4 Calibración. |  |  |
|  | 2.1.5 Pruebas de seguridad eléctrica. |  |
|  | 2.1.5 Pruebas de funcionamiento. |  |
|  | 2.1.6 Kit de mantenimiento preventivo de acuerdo al manual de servicio del fabricante: El licitante deberá presentar el kit antes de iniciar el proceso, y de la misma manera al finalizar el mismo deberá entregar las piezas reemplazadas al responsable de mantenimiento en la unidad médica correspondiente |
| 2.2 Incluir los siguientes accesorios nuevos originales o genéricos: |
|  | 2.2.1 Sensor de SpO2 (tamaño según necesidad del área) |
|  | 2.2.2 Línea PANI y Brazalete PANI (tamaño según la necesidad del área |
|  | 2.2.3 Cables ECG |  |  |
|  | 2.2.4 En el caso de que el accesorio sea genérico extender carta de garantía contra defectos de fábrica por un año |
| 2.3 Mano de Obra: Debe realizarse por personal técnico calificado que tenga la capacidad, experiencia y destreza para el servicio a realizar. Presentar evidencia. |
| 2.4 Presentar analizadores y/o simuladores calibrados, con original y copia del certificado de calibración vigente |
| 2.5 Pruebas de seguridad eléctrica deberán ser impresas por medio del programa o software del equipo de prueba. |
| 2.6 Traslado y permanencia: Deberá presentarse por los días necesarios hasta dejar en óptimas condiciones de operación el equipo y además deberá de permanecer el tiempo necesario hasta que le reciba el usuario o en su caso el jefe de servicio o director de la unidad. |
| 2.7 Al finalizar el servicio el licitante deberá entregar un reporte detallado de las pruebas de funcionamiento realizadas al equipo médico |
| 3. MANTENIMIENTO CORRECTIVO |
| 3.1 Presentar evidencia de mano de obra calificada (incluida en el contrato) |
| 3.2 Datos de contacto completos para recepción de reporte de fallas, en días hábiles y horario de 8:00am a 8:00pm, y otorgar número de control de reporte. |
| 3.3 El tiempo de respuesta no mayor a 48 hrs posteriores a la fecha y hora del reporte realizado por la unidad médica |
| 3.4 Garantía del servicio del mantenimiento |  |
|  | 3.4.1 Establecer tiempos y términos de garantía. |
| 3.5 Refacciones y accesorios: |  |  |
|  | 3.5.1 En los equipos médicos que tengan soporte de fábrica vigente, las refacciones y accesorios necesarios, deberán ser originales y nuevos. |
|  | 3.5.2 Respecto a los equipos sin soporte de fábrica, las refacciones podrán ser prefabricadas o similares. |
| 3.6 Cotizaciones de refacciones y accesorios: |  |
|  | 3.6.1 El licitante deberá presentar la cotización de las refacciones y accesorios necesarios para la reparación del equipo de manera inmediata (24 hrs), posteríos a la visita diagnóstica. Se presenta para su autorización. |
|  | 3.6.2 Posteríos a la autorización por el área requirente de la cotización de las refacciones y accesorios necesarios, el licitante tendrá un tiempo de 72hrs para llevar a cabo la reparación del equipo médico. |
|  | 3.6.3 El área requirente podrá realizar otras cotizaciones de las refacciones y accesorios cuando se considere conveniente. |
| 3.7 La empresa no deberá subrogar servicios de mantenimiento correctivo a terceros, en su caso necesario deberá manifestarlo por escrito (de acuerdo a las bases de la presente licitación) antes de realizar dicho proceso, y de ser autorizado por el área requirente, dicha empresa deberá cumplir con la documentación complementaria solicitada. |
| 4. BITACORA DE MANTENIMIENTO |  |  |
| 4.1 El licitante deberá establecer y proporcionar a la unidad médica una bitácora del mantenimiento preventivo y correctivo que realizó al equipo médico, con la información detallada de todos los servicios realizados. |
| ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO |
| Equipo: |  |  |
| Marca: |  |  |
| Modelo: |  |  |
| Num. de Serie: |  |  |
| NOMBRE GENERICO |
| Pulsoximetro |
| ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO |
| 1.- CANTIDADES |
| 1.1 Un mantenimiento preventivo. |
| 1.2 Los correctivos que se presenten durante la vigencia del contrato. |
| 2.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  |  |
| 2.1 Realizar como mínimo las siguientes actividades de acuerdo al manual del fabricante: |
|  | 2.1.1 Limpieza interna y externa. |  |
|  | 2.1.2 Lubricación. |  |  |
|  | 2.1.3 Ajuste de piezas más importantes del equipo médico. |
|  | 2.1.4 Calibración. |  |  |
|  | 2.1.5 Pruebas de seguridad eléctrica. |  |
|  | 2.1.5 Pruebas de funcionamiento. |  |
| 2.2 Incluir los siguientes accesorios nuevos originales o genéricos: |
|  | 2.2.1 Sensor de SpO2 (tamaño según necesidad del área). |
|  | 2.2.2 En el caso de que el accesorio sea genérico extender carta de garantía contra defectos de fábrica por un año. |
| 2.3 Mano de Obra: Debe realizarse por personal técnico calificado que tenga la capacidad, experiencia y destreza para el servicio a realizar. Presentar evidencia. |
| 2.4 Presentar analizadores y/o simuladores calibrados, con original y copia del certificado de calibración vigente. |
| 2.5 Pruebas de seguridad eléctrica deberán ser impresas por medio del programa o software del equipo de prueba. |
| 2.6 Traslado y permanencia: Deberá presentarse por los días necesarios hasta dejar en óptimas condiciones de operación el equipo y además deberá de permanecer el tiempo necesario hasta que le reciba el usuario o en su caso el jefe de servicio o director de la unidad. |
| 2.7 Al finalizar el servicio el licitante deberá entregar un reporte detallado de las pruebas de funcionamiento realizadas al equipo médico. |
| 3. MANTENIMIENTO CORRECTIVO |
| 3.1 Presentar evidencia de mano de obra calificada (incluida en el contrato). |
| 3.2 Datos de contacto completos para recepción de reporte de fallas, en días hábiles y horario de 8:00am a 8:00pm, y otorgar número de control de reporte. |
| 3.3 El tiempo de respuesta no mayor a 48 hrs posteriores a la fecha y hora del reporte realizado por la unidad médica. |
| 3.4 Garantía del servicio del mantenimiento: |  |
|  | 3.4.1 Establecer tiempos y términos de garantía. |
| 3.5 Refacciones y accesorios: |  |  |  |
|  | 3.5.1 En los equipos médicos que tengan soporte de fábrica vigente, las refacciones y accesorios necesarios, deberán ser originales y nuevos. |
|  | 3.5.2 Respecto a los equipos sin soporte de fábrica, las refacciones podrán ser prefabricadas o similares. |
| 3.6 Cotizaciones de refacciones y accesorios: |  |
|  | 3.6.1 El licitante deberá presentar la cotización de las refacciones y accesorios necesarios para la reparación del equipo de manera inmediata (24 hrs), posteríos a la visita diagnóstica. Se presenta para su autorización. |
|  | 3.6.2 Posteríos a la autorización por el área requirente de la cotización de las refacciones y accesorios necesarios, el licitante tendrá un tiempo de 72hrs para llevar a cabo la reparación del equipo médico. |
|  | 3.6.3 El área requirente podrá realizar otras cotizaciones de las refacciones y accesorios cuando se considere conveniente. |
| 3.7 La empresa no deberá subrogar servicios de mantenimiento correctivo a terceros, en su caso necesario deberá manifestarlo por escrito (de acuerdo a las bases de la presente licitación) antes de realizar dicho proceso, y de ser autorizado por el área requirente, dicha empresa deberá cumplir con la documentación complementaria solicitada. |
| 4. BITACORA DE MANTENIMIENTO |  |  |
| 4.1 El licitante deberá establecer y proporcionar a la unidad médica una bitácora del mantenimiento preventivo y correctivo que realizó al equipo médico, con la información detallada de todos los servicios realizados. |
| ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO |
| Equipo: |  |  |
| Marca: |  |  |
| Modelo: |  |  |
| Num. de Serie: |  |  |
| NOMBRE GENERICO |
| Incubadora |
| ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO |
| 1.- CANTIDADES |
| 1.1 Un mantenimiento preventivo. |
| 1.2 Los correctivos que se presenten durante la vigencia del contrato. |
| 2.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  |  |
| 2.1 Realizar como mínimo las siguientes actividades de acuerdo al manual del fabricante: |
|  | 2.1.1 Limpieza interna y externa. |  |
|  | 2.1.2 Lubricación. |  |  |
|  | 2.1.3 Ajuste de piezas más importantes del equipo médico. |
|  | 2.1.4 Calibración. |  |  |
|  | 2.1.5 Pruebas de seguridad eléctrica. |  |
|  | 2.1.5 Pruebas de funcionamiento. |  |
| 2.2 Incluir los siguientes accesorios nuevos originales o genéricos: |
|  | 2.2.1 Sensor de Temperatura Reusable. |
|  | 2.2.2 En el caso de que el accesorio sea genérico extender carta de garantía contra defectos de fábrica por un año. |
|  | 2.2.3 Kit de mantenimiento preventivo de acuerdo al manual de servicio del fabricante: El licitante deberá presentar el kit antes de iniciar el proceso, y de la misma manera al finalizar el mismo deberá entregar las piezas reemplazadas al responsable de mantenimiento en la unidad médica correspondiente |
| 2.3 Mano de Obra: Debe realizarse por personal técnico calificado que tenga la capacidad, experiencia y destreza para el servicio a realizar. Presentar evidencia. |
| 2.4 Presentar analizadores y/o simuladores calibrados, con original y copia del certificado de calibración vigente. |
| 2.5 Pruebas de seguridad eléctrica deberán ser impresas por medio del programa o software del equipo de prueba. |
| 2.7 Al finalizar el servicio el licitante deberá entregar un reporte detallado de las pruebas de funcionamiento realizadas al equipo médico. |
| 3. MANTENIMIENTO CORRECTIVO |
| 3.1 Presentar evidencia de mano de obra calificada (incluida en el contrato). |
| 3.2 Datos de contacto completos para recepción de reporte de fallas, en días hábiles y horario de 8:00am a 8:00pm, y otorgar número de control de reporte. |
| 3.3 El tiempo de respuesta no mayor a 48 hrs posteriores a la fecha y hora del reporte realizado por la unidad médica. |
| 3.4 Garantía del servicio del mantenimiento: |  |
|  | 3.4.1 Establecer tiempos y términos de garantía. |
| 3.5 Refacciones y accesorios: |  |  |
|  | 3.5.1 En los equipos médicos que tengan soporte de fábrica vigente, las refacciones y accesorios necesarios, deberán ser originales y nuevos. |
|  | 3.5.2 Respecto a los equipos sin soporte de fábrica, las refacciones podrán ser prefabricadas o similares. |
| 3.6 Cotizaciones de refacciones y accesorios: |  |
|  | 3.6.1 El licitante deberá presentar la cotización de las refacciones y accesorios necesarios para la reparación del equipo de manera inmediata (24 hrs), posteríos a la visita diagnóstica. Se presenta para su autorización. |
|  | 3.6.2 Posteríos a la autorización por el área requirente de la cotización de las refacciones y accesorios necesarios, el licitante tendrá un tiempo de 72hrs para llevar a cabo la reparación del equipo médico. |
|  | 3.6.3 El área requirente podrá realizar otras cotizaciones de las refacciones y accesorios cuando se considere conveniente. |
| 3.7 La empresa no deberá subrogar servicios de mantenimiento correctivo a terceros, en su caso necesario deberá manifestarlo por escrito (de acuerdo a las bases de la presente licitación) antes de realizar dicho proceso, y de ser autorizado por el área requirente, dicha empresa deberá cumplir con la documentación complementaria solicitada. |
| 4. BITACORA DE MANTENIMIENTO |  |  |
| 4.1 El licitante deberá establecer y proporcionar a la unidad médica una bitácora del mantenimiento preventivo y correctivo que realizó al equipo médico, con la información detallada de todos los servicios realizados. |
| ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO |
| Equipo: |  |  |
| Marca: |  |  |
| Modelo: |  |  |
| Num. de Serie: |  |  |
| NOMBRE GENERICO |
| Incubadora/Cuna de Calor |
| ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO |
| 1.- CANTIDADES |
| 1.1 Un mantenimiento preventivo. |
| 1.2 Los correctivos que se presenten durante la vigencia del contrato. |
| 2.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  |  |
| 2.1 Realizar como mínimo las siguientes actividades de acuerdo al manual del fabricante: |
|  | 2.1.1 Limpieza interna y externa. |  |
|  | 2.1.2 Lubricación. |  |  |
|  | 2.1.3 Ajuste de piezas más importantes del equipo médico. |
|  | 2.1.4 Calibración. |  |  |
|  | 2.1.5 Pruebas de seguridad eléctrica. |  |
|  | 2.1.5 Pruebas de funcionamiento. |  |
| 2.2 Incluir los siguientes accesorios nuevos originales o genéricos: |
|  | 2.2.1 Sensor de Temperatura Reusable. |
|  | 2.2.2 En el caso de que el accesorio sea genérico extender carta de garantía contra defectos de fábrica por un año. |
|  | 2.2.3 Kit de mantenimiento preventivo de acuerdo al manual de servicio del fabricante: El licitante deberá presentar el kit antes de iniciar el proceso, y de la misma manera al finalizar el mismo deberá entregar las piezas reemplazadas al responsable de mantenimiento en la unidad médica correspondiente |
| 2.3 Mano de Obra: Debe realizarse por personal técnico calificado que tenga la capacidad, experiencia y destreza para el servicio a realizar. Presentar evidencia. |
| 2.4 Presentar analizadores y/o simuladores calibrados, con original y copia del certificado de calibración vigente. |
| 2.5 Pruebas de seguridad eléctrica deberán ser impresas por medio del programa o software del equipo de prueba. |
| 2.6 Traslado y permanencia: Deberá presentarse por los días necesarios hasta dejar en óptimas condiciones de operación el equipo y además deberá de permanecer el tiempo necesario hasta que le reciba el usuario o en su caso el jefe de servicio o director de la unidad. |
| 2.7 Al finalizar el servicio el licitante deberá entregar un reporte detallado de las pruebas de funcionamiento realizadas al equipo médico. |
| 3. MANTENIMIENTO CORRECTIVO |
| 3.1 Presentar evidencia de mano de obra calificada (incluida en el contrato). |
| 3.2 Datos de contacto completos para recepción de reporte de fallas, en días hábiles y horario de 8:00am a 8:00pm, y otorgar número de control de reporte. |
| 3.3 El tiempo de respuesta no mayor a 48 hrs posteriores a la fecha y hora del reporte realizado por la unidad médica. |
| 3.4 Garantía del servicio del mantenimiento: |  |
|  | 3.4.1 Establecer tiempos y términos de garantía. |
| 3.5 Refacciones y accesorios: |  |  |
|  | 3.5.1 En los equipos médicos que tengan soporte de fábrica vigente, las refacciones y accesorios necesarios, deberán ser originales y nuevos. |
|  | 3.5.2 Respecto a los equipos sin soporte de fábrica, las refacciones podrán ser prefabricadas o similares. |
| 3.6 Cotizaciones de refacciones y accesorios: |  |
|  | 3.6.1 El licitante deberá presentar la cotización de las refacciones y accesorios necesarios para la reparación del equipo de manera inmediata (24 hrs), posteríos a la visita diagnóstica. Se presenta para su autorización. |
|  | 3.6.2 Posteríos a la autorización por el área requirente de la cotización de las refacciones y accesorios necesarios, el licitante tendrá un tiempo de 72hrs para llevar a cabo la reparación del equipo médico. |
|  | 3.6.3 El área requirente podrá realizar otras cotizaciones de las refacciones y accesorios cuando se considere conveniente. |
| 3.7 La empresa no deberá subrogar servicios de mantenimiento correctivo a terceros, en su caso necesario deberá manifestarlo por escrito (de acuerdo a las bases de la presente licitación) antes de realizar dicho proceso, y de ser autorizado por el área requirente, dicha empresa deberá cumplir con la documentación complementaria solicitada. |
| 4. BITACORA DE MANTENIMIENTO |  |  |
| 4.1 El licitante deberá establecer y proporcionar a la unidad médica una bitácora del mantenimiento preventivo y correctivo que realizó al equipo médico, con la información detallada de todos los servicios realizados. |
| ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO |
| Equipo: |  |  |
| Marca: |  |  |
| Modelo: |  |  |
| Num. de Serie: |  |  |
| NOMBRE GENERICO |
| Cuna de Calor |
| ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO |
| 1.- CANTIDADES |
| 1.1 Un mantenimiento preventivo. |
| 1.2 Los correctivos que se presenten durante la vigencia del contrato. |
| 2.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  |  |
| 2.1 Realizar como mínimo las siguientes actividades de acuerdo al manual del fabricante: |
|  | 2.1.1 Limpieza interna y externa. |  |
|  | 2.1.2 Lubricación. |  |  |
|  | 2.1.3 Ajuste de piezas más importantes del equipo médico. |
|  | 2.1.4 Calibración. |  |  |
|  | 2.1.5 Pruebas de seguridad eléctrica. |  |
|  | 2.1.5 Pruebas de funcionamiento. |  |
| 2.2 Incluir los siguientes accesorios nuevos originales o genéricos: |
|  | 2.2.1 Sensor de Temperatura Reusable. |
|  | 2.2.2 En el caso de que el accesorio sea genérico extender carta de garantía contra defectos de fábrica por un año. |
|  | 2.2.3 Kit de mantenimiento preventivo de acuerdo al manual de servicio del fabricante: El licitante deberá presentar el kit antes de iniciar el proceso, y de la misma manera al finalizar el mismo deberá entregar las piezas reemplazadas al responsable de mantenimiento en la unidad médica correspondiente |
| 2.3 Mano de Obra: Debe realizarse por personal técnico calificado que tenga la capacidad, experiencia y destreza para el servicio a realizar. Presentar evidencia. |
| 2.4 Presentar analizadores y/o simuladores calibrados, con original y copia del certificado de calibración vigente. |
| 2.5 Pruebas de seguridad eléctrica deberán ser impresas por medio del programa o software del equipo de prueba. |
| 2.6 Traslado y permanencia: Deberá presentarse por los días necesarios hasta dejar en óptimas condiciones de operación el equipo y además deberá de permanecer el tiempo necesario hasta que le reciba el usuario o en su caso el jefe de servicio o director de la unidad. |
| 2.7 Al finalizar el servicio el licitante deberá entregar un reporte detallado de las pruebas de funcionamiento realizadas al equipo médico. |
| 3. MANTENIMIENTO CORRECTIVO |
| 3.1 Presentar evidencia de mano de obra calificada (incluida en el contrato). |
| 3.2 Datos de contacto completos para recepción de reporte de fallas, en días hábiles y horario de 8:00am a 8:00pm, y otorgar número de control de reporte. |
| 3.3 El tiempo de respuesta no mayor a 48 hrs posteriores a la fecha y hora del reporte realizado por la unidad médica. |
| 3.4 Garantía del servicio del mantenimiento: |  |
|  | 3.4.1 Establecer tiempos y términos de garantía. |
| 3.5 Refacciones y accesorios: |  |  |
|  | 3.5.1 En los equipos médicos que tengan soporte de fábrica vigente, las refacciones y accesorios necesarios, deberán ser originales y nuevos. |
|  | 3.5.2 Respecto a los equipos sin soporte de fábrica, las refacciones podrán ser prefabricadas o similares. |
| 3.6 Cotizaciones de refacciones y accesorios: |  |
|  | 3.6.1 El licitante deberá presentar la cotización de las refacciones y accesorios necesarios para la reparación del equipo de manera inmediata (24 hrs), posteríos a la visita diagnóstica. Se presenta para su autorización. |
|  | 3.6.2 Posteríos a la autorización por el área requirente de la cotización de las refacciones y accesorios necesarios, el licitante tendrá un tiempo de 72hrs para llevar a cabo la reparación del equipo médico. |
|  | 3.6.3 El área requirente podrá realizar otras cotizaciones de las refacciones y accesorios cuando se considere conveniente. |
| 3.7 La empresa no deberá subrogar servicios de mantenimiento correctivo a terceros, en su caso necesario deberá manifestarlo por escrito (de acuerdo a las bases de la presente licitación) antes de realizar dicho proceso, y de ser autorizado por el área requirente, dicha empresa deberá cumplir con la documentación complementaria solicitada. |
| 4. BITACORA DE MANTENIMIENTO |  |  |
| 4.1 El licitante deberá establecer y proporcionar a la unidad médica una bitácora del mantenimiento preventivo y correctivo que realizó al equipo médico, con la información detallada de todos los servicios realizados. |

| ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO |
| --- |
| Equipo: |  |  |
| Marca: |  |  |
| Modelo: |  |  |
| Num. de Serie: |  |  |
| NOMBRE GENERICO |
| Desfibrilador |
| ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO |
| 1.- CANTIDADES |
| 1.1 Un mantenimiento preventivo. |
| 1.2 Los correctivos que se presenten durante la vigencia del contrato. |
| 2.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  |  |
| 2.1 Realizar como mínimo las siguientes actividades de acuerdo al manual del fabricante: |
|  | 2.1.1 Limpieza interna y externa. |  |
|  | 2.1.2 Lubricación. |  |  |
|  | 2.1.3 Ajuste de piezas más importantes del equipo médico. |
|  | 2.1.4 Calibración. |  |  |
|  | 2.1.5 Pruebas de seguridad eléctrica. |  |
|  | 2.1.5 Pruebas de funcionamiento. |  |
| 2.2 Incluir los siguientes accesorios nuevos originales o genéricos: |
|  | 2.2.1 Baterías. |
|  | 2.2.2 Cable ECG (En caso que el equipo lo requiera). |
|  | 2.2.3 Sensor SpO2 (En caso que el equipo lo requiera). |
|  | 2.2.4 En el caso de que el accesorio sea genérico extender carta de garantía contra defectos de fábrica por un año. |
| 2.3 Mano de Obra: Debe realizarse por personal técnico calificado que tenga la capacidad, experiencia y destreza para el servicio a realizar. Presentar evidencia. |
| 2.4 Presentar analizadores y/o simuladores calibrados, con original y copia del certificado de calibración vigente. |
| 2.5 Pruebas de seguridad eléctrica y las pruebas de descarga deberán ser impresas por medio del programa o software del equipo de prueba. |
| 2.6 Traslado y permanencia: Deberá presentarse por los días necesarios hasta dejar en óptimas condiciones de operación el equipo y además deberá de permanecer el tiempo necesario hasta que le reciba el usuario o en su caso el jefe de servicio o director de la unidad. |
| 2.7 Al finalizar el servicio el licitante deberá entregar un reporte detallado de las pruebas de funcionamiento realizadas al equipo médico. |
| 3. MANTENIMIENTO CORRECTIVO |
| 3.1 Presentar evidencia de mano de obra calificada (incluida en el contrato). |
| 3.2 Datos de contacto completos para recepción de reporte de fallas, en días hábiles y horario de 8:00am a 8:00pm, y otorgar número de control de reporte. |
| 3.3 El tiempo de respuesta no mayor a 48 hrs posteriores a la fecha y hora del reporte realizado por la unidad médica. |
| 3.4 Garantía del servicio del mantenimiento: |  |
|  | 3.4.1 Establecer tiempos y términos de garantía. |
| 3.5 Refacciones y accesorios: |  |  |
|  | 3.5.1 En los equipos médicos que tengan soporte de fábrica vigente, las refacciones y accesorios necesarios, deberán ser originales y nuevos. |
|  | 3.5.2 Respecto a los equipos sin soporte de fábrica, las refacciones podrán ser prefabricadas o similares. |
| 3.6 Cotizaciones de refacciones y accesorios: |  |
|  | 3.6.1 El licitante deberá presentar la cotización de las refacciones y accesorios necesarios para la reparación del equipo de manera inmediata (24 hrs), posteríos a la visita diagnóstica. Se presenta para su autorización. |
|  | 3.6.2 Posteríos a la autorización por el área requirente de la cotización de las refacciones y accesorios necesarios, el licitante tendrá un tiempo de 72hrs para llevar a cabo la reparación del equipo médico. |
|  | 3.6.3 El área requirente podrá realizar otras cotizaciones de las refacciones y accesorios cuando se considere conveniente. |
| 3.7 La empresa no deberá subrogar servicios de mantenimiento correctivo a terceros, en su caso necesario deberá manifestarlo por escrito (de acuerdo a las bases de la presente licitación) antes de realizar dicho proceso, y de ser autorizado por el área requirente, dicha empresa deberá cumplir con la documentación complementaria solicitada. |
| 4. BITACORA DE MANTENIMIENTO |  |  |
| 4.1 El licitante deberá establecer y proporcionar a la unidad médica una bitácora del mantenimiento preventivo y correctivo que realizó al equipo médico, con la información detallada de todos los servicios realizados. |
| ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO |
| Equipo: |  |  |
| Marca: |  |  |
| Modelo: |  |  |
| Num. de Serie: |  |  |
| NOMBRE GENERICO |
| Máquina de Anestesia Simple |
| ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO |
| 1.- CANTIDADES |
| 1.1 Un mantenimiento preventivo. |
| 1.2 Los correctivos que se presenten durante la vigencia del contrato. |
| 2.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  |  |
| 2.1 Realizar como minino las siguientes actividades de acuerdo al manual del fabricante: |
|  | 2.1.1 Limpieza interna y externa. |  |
|  | 2.1.2 Lubricación. |  |  |
|  | 2.1.3 Ajuste de piezas más importantes del equipo médico. |
|  | 2.1.4 Calibración. |  |  |
|  | 2.1.5 Pruebas de seguridad eléctrica. |  |
|  | 2.1.5 Pruebas de funcionamiento. |  |
| 2.2 Incluir los siguientes accesorios nuevos originales o genéricos: |
|  | 2.2.1 Kit de mantenimiento preventivo de acuerdo al fabricante: El licitante deberá presentar el kit antes de iniciar el proceso, y de la misma manera al finalizar el mismo deberá entregar las piezas reemplazadas al responsable de mantenimiento en la unidad médica correspondiente. |
| 2.3 Mano de Obra: Debe realizarse por personal técnico calificado que tenga la capacidad, experiencia y destreza para el servicio a realizar. Presentar evidencia. |
| 2.4 Presentar analizadores y/o simuladores calibrados, con original y copia del certificado de calibración vigente. |
| 2.5 Pruebas de seguridad eléctrica y pruebas de funcionamiento deberán ser impresas por medio del programa o software del equipo de prueba. |
| 2.6 Traslado y permanencia: Deberá presentarse por los días necesarios hasta dejar en óptimas condiciones de operación el equipo y además deberá de permanecer el tiempo necesario hasta que le reciba el usuario o en su caso el jefe de servicio o director de la unidad. |
| 2.7 Al finalizar el servicio el licitante deberá entregar un reporte detallado de las pruebas de funcionamiento realizadas al equipo Médico. |
| 3. MANTENIMIENTO CORRECTIVO |
| 3.1 Presentar evidencia de mano de obra calificada (incluida en el contrato). |
| 3.2 Datos de contacto completos para recepción de reporte de fallas, en días hábiles y horario de 8:00am a 8:00pm, y otorgar número de control de reporte. |
| 3.3 El tiempo de respuesta no mayor a 48 hrs posteriores a la fecha y hora del reporte realizado por la unidad médica. |
| 3.4 Garantía del servicio del mantenimiento: |  |
|  | 3.4.1 Establecer tiempos y términos de garantía. |
| 3.5 Refacciones y accesorios: |  |  |
|  | 3.5.1 En los equipos médicos que tengan soporte de fábrica vigente, las refacciones y accesorios necesarios, deberán ser originales y nuevos. |
|  | 3.5.2 Respecto a los equipos sin soporte de fábrica, las refacciones podrán ser prefabricadas o similares. |
| 3.6 Cotizaciones de refacciones y accesorios: |  |
|  | 3.6.1 El licitante deberá presentar la cotización de las refacciones y accesorios necesarios para la reparación del equipo de manera inmediata (24 hrs), posteríos a la visita diagnóstica. Se presenta para su autorización. |
|  | 3.6.2 Posteríos a la autorización por el área requirente de la cotización de las refacciones y accesorios necesarios, el licitante tendrá un tiempo de 72hrs para llevar a cabo la reparación del equipo médico. |
|  | 3.6.3 El área requirente podrá realizar otras cotizaciones de las refacciones y accesorios cuando se considere conveniente. |
| 3.7 La empresa no deberá subrogar servicios de mantenimiento correctivo a terceros, en su caso necesario deberá manifestarlo por escrito (de acuerdo a las bases de la presente licitación) antes de realizar dicho proceso, y de ser autorizado por el área requirente, dicha empresa deberá cumplir con la documentación complementaria solicitada. |
| 4. BITACORA DE MANTENIMIENTO |  |  |
| 4.1 El licitante deberá establecer y proporcionar a la unidad médica una bitácora del mantenimiento preventivo y correctivo que realizó al equipo médico, con la información detallada de todos los servicios realizados. |

| ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO |
| --- |
| Equipo: |  |  |
| Marca: |  |  |
| Modelo: |  |  |
| Num. de Serie: |  |  |
| NOMBRE GENERICO |
| Desfibrilador |
| ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO |
| 1.- CANTIDADES |
| 1.1 Un mantenimiento preventivo. |
| 1.2 Los correctivos que se presenten durante la vigencia del contrato. |
| 2.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  |  |
| 2.1 Realizar como mínimo las siguientes actividades de acuerdo al manual del fabricante: |
|  | 2.1.1 Limpieza interna y externa. |  |
|  | 2.1.2 Lubricación. |  |  |
|  | 2.1.3 Ajuste de piezas más importantes del equipo médico. |
|  | 2.1.4 Calibración. |  |  |
|  | 2.1.5 Pruebas de seguridad eléctrica. |  |
|  | 2.1.5 Pruebas de funcionamiento. |  |
| 2.2 Incluir los siguientes accesorios nuevos originales o genéricos: |
|  | 2.2.1 Kit de mantenimiento preventivo de acuerdo al fabricante: El licitante deberá presentar el kit antes de iniciar el proceso, y de la misma manera al finalizar el mismo deberá entregar las piezas reemplazadas al responsable de mantenimiento en la unidad médica correspondiente. |
|  | 2.2.2 Baterías. |
|  | 2.2.3 Sensor de flujo. |
|  | 2.2.4 Celda de O2 (En caso que el equipo lo requiera). |
|  | 2.2.5 En el caso de que el accesorio sea genérico extender carta de garantía contra defectos de fábrica por un año. |
| 2.3 Mano de Obra: Debe realizarse por personal técnico calificado que tenga la capacidad, experiencia y destreza para el servicio a realizar. Presentar evidencia. |
| 2.4 Presentar analizadores y/o simuladores calibrados, con original y copia del certificado de calibración vigente. |
| 2.5 Pruebas de seguridad eléctrica y las pruebas de funcionamiento deberán ser impresas por medio del programa o software del equipo de prueba |
| 2.6 Traslado y permanencia: Deberá presentarse por los días necesarios hasta dejar en óptimas condiciones de operación el equipo y además deberá de permanecer el tiempo necesario hasta que le reciba el usuario o en su caso el jefe de servicio o director de la unidad. |
| 2.7 Al finalizar el servicio el licitante deberá entregar un reporte detallado de las pruebas de funcionamiento realizadas al equipo médico. |
| 3. MANTENIMIENTO CORRECTIVO |
| 3.1 Presentar evidencia de mano de obra calificada (incluida en el contrato). |
| 3.2 Datos de contacto completos para recepción de reporte de fallas, en días hábiles y horario de 8:00am a 8:00pm, y otorgar número de control de reporte. |
| 3.3 El tiempo de respuesta no mayor a 48 hrs posteriores a la fecha y hora del reporte realizado por la unidad médica. |
| 3.4 Garantía del servicio del mantenimiento: |  |
|  | 3.4.1 Establecer tiempos y términos de garantía. |
| 3.5 Refacciones y accesorios: |  |  |
|  | 3.5.1 En los equipos médicos que tengan soporte de fábrica vigente, las refacciones y accesorios necesarios, deberán ser originales y nuevos. |
|  | 3.5.2 Respecto a los equipos sin soporte de fábrica, las refacciones podrán ser prefabricadas o similares. |
| 3.6 Cotizaciones de refacciones y accesorios: |  |
|  | 3.6.1 El licitante deberá presentar la cotización de las refacciones y accesorios nécesarios para la reparación del equipo de manera inmediata (24 hrs), posteríos a la visita diagnóstica. Se presenta para su autorización. |
|  | 3.6.2 Posteríos a la autorización por el área requirente de la cotización de las refacciones y accesorios necesarios, el licitante tendrá un tiempo de 72hrs para llevar a cabo la reparación del equipo médico. |
|  | 3.6.3 El área requirente podrá realizar otras cotizaciones de las refacciones y accesorios cuando se considere conveniente. |
| 3.7 La empresa no deberá subrogar servicios de mantenimiento correctivo a terceros, en su caso necesario deberá manifestarlo por escrito (de acuerdo a las bases de la presente licitación) antes de realizar dicho proceso, y de ser autorizado por el área requirente, dicha empresa deberá cumplir con la documentación complementaria solicitada. |
| 4. BITACORA DE MANTENIMIENTO |  |  |
| 4.1 El licitante deberá establecer y proporcionar a la unidad médica una bitácora del mantenimiento preventivo y correctivo que realizó al equipo médico, con la información detallada de todos los servicios realizados. |

3.7 La empresa no deberá subrogar servicios de mantenimiento correctivo a terceros, en su caso necesario deberá manifestarlo por escrito (de acuerdo a las bases de la presente licitación) antes de realizar dicho proceso, y de ser autorizado por el área requirente, dicha empresa deberá cumplir con la documentación complementaria solicitada.

| ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO |
| --- |
| Equipo: |  |  |
| Marca: |  |  |
| Modelo: |  |  |
| Num. de Serie: |  |  |
| NOMBRE GENERICO |
| Unidad de Electrocirugía |
| ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO |
| 1.- CANTIDADES |
| 1.1 Un mantenimiento preventivo. |
| 1.2 Los correctivos que se presenten durante la vigencia del contrato. |
| 2.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  |  |
| 2.1 Realizar como mínimo las siguientes actividades de acuerdo al manual del fabricante: |
|  | 2.1.1 Limpieza interna y externa. |  |
|  | 2.1.2 Lubricación. |  |  |
|  | 2.1.3 Ajuste de piezas más importantes del equipo médico. |
|  | 2.1.4 Calibración. |  |  |
|  | 2.1.5 Pruebas de seguridad eléctrica. |  |
|  | 2.1.5 Pruebas de funcionamiento. |  |
| 2.2 Mano de Obra: Debe realizarse por personal técnico calificado que tenga la capacidad, experiencia y destreza para el servicio a realizar. Presentar evidencia. |
| 2.3 Presentar analizadores y/o simuladores calibrados, con original y copia del certificado de calibración vigente. |
| 2.4 Pruebas de seguridad eléctrica deberán ser impresas por medio del programa o software del equipo de prueba. |
| 2.5 Traslado y permanencia: Deberá presentarse por los días necesarios hasta dejar en óptimas condiciones de operación el equipo y además deberá de permanecer el tiempo necesario hasta que le reciba el usuario o en su caso el jefe de servicio o director de la unidad. |
| 2.6 Al finalizar el servicio el licitante deberá entregar un reporte detallado de las pruebas de funcionamiento realizadas al equipo médico. |
| 3. MANTENIMIENTO CORRECTIVO |
| 3.1 Presentar evidencia de mano de obra calificada (incluida en el contrato). |
| 3.2 Datos de contacto completos para recepción de reporte de fallas, en días hábiles y horario de 8:00am a 8:00pm, y otorgar número de control de reporte. |
| 3.3 El tiempo de respuesta no mayor a 48 hrs posteriores a la fecha y hora del reporte realizado por la unidad médica. |
| 3.4 Garantía del servicio del mantenimiento: |  |
|  | 3.4.1 Establecer tiempos y términos de garantía. |
| 3.5 Refacciones y accesorios: |  |  |
|  | 3.5.1 En los equipos médicos que tengan soporte de fábrica vigente, las refacciones y accesorios necesarios, deberán ser originales y nuevos. |
|  | 3.5.2 Respecto a los equipos sin soporte de fábrica, las refacciones podrán ser prefabricadas o similares. |
| 3.6 Cotizaciones de refacciones y accesorios: |  |
|  | 3.6.1 El licitante deberá presentar la cotización de las refacciones y accesorios necesarios para la reparación del equipo de manera inmediata (24 hrs), posteríos a la visita diagnóstica. Se presenta para su autorización. |
|  | 3.6.2 Posteríos a la autorización por el área requirente de la cotización de las refacciones y accesorios necesarios, el licitante tendrá un tiempo de 72hrs para llevar a cabo la reparación del equipo médico. |
|  | 3.6.3 El área requirente podrá realizar otras cotizaciones de las refacciones y accesorios cuando se considere conveniente. |
| 3.7 La empresa no deberá subrogar servicios de mantenimiento correctivo a terceros, en su caso necesario deberá manifestarlo por escrito (de acuerdo a las bases de la presente licitación) antes de realizar dicho proceso, y de ser autorizado por el área requirente, dicha empresa deberá cumplir con la documentación complementaria solicitada. |
| 4. BITACORA DE MANTENIMIENTO |  |  |
| 4.1 El licitante deberá establecer y proporcionar a la unidad médica una bitácora del mantenimiento preventivo y correctivo que realizó al equipo médico, con la información detallada de todos los servicios realizados. |

NOTA

LAS PROPUESTAS TÉCNICAS DE MANTENIMIENTO DEBERAN CONTENER POR LO MENOS LO SIGUIENTE:

Señalar que se otorgará un Mantenimiento preventivo y los correctivos que se presenten durante la vigencia del contrato, cara cada uno de los equipos ofertados.

Asimismo la propuesta técnica deberá señalar expresamente las actividades que se van a realizar en cada uno de los equipos.

El licitante deberá presentar evidencias del personal capacitado y certificado para el mantenimiento.

Se deberá presentar original y copia para su cotejo del certificado de calibración vigente del  analizador/simulador dentro de la propuesta técnica. (Se regresara el documento original en el acto de presentación y apertura de propuestas técnicas).

Asimismo se deberá presentar la copia del certificado de calibración del analizador/simulador al momento de realizar el mantenimiento junto con el equipo en la unidad médica.o

“DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR LA PROPUESTA SERA ELIMINADA”

___________________________________________

NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FIRMA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 36066001-039-17

PROPUESTA ECONOMICA

ANEXO NÚMERO 2 ECONOMICO

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO MÉDICO DE  LOS HOSPITALES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

.

PAQUETES

| PAQUETE NUMERO 1.- HOSPITAL UNIVERSITARIO |
| --- |
| NUM | DESCRIPCIÓN | MARCA | NO. SERIE | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO SIN IVA |
| 1 | Ventilador | Puritan Bennett | 3512120415 | 1 |  |
| 2 | Ventilador | Puritan Bennett | 3512120362 | 1 |  |
| 3 | Ventilador | Puritan Bennett | 3512120377 | 1 |  |
| 4 | Ventilador | Viasys | AKV04177 | 1 |  |
| 5 | Ventilador | Viasys | AKV04181 | 1 |  |
| 6 | Ventilador | GE | CBCP00535 | 1 |  |
| 7 | Ventilador | GE | CBCP00567 | 1 |  |
| 8 | Ventilador | GE | CBCP00343 | 1 |  |
| 9 | Ventilador | GE | CBCP00346 | 1 |  |
| 10 | Ventilador | GE Versamed | IV30938 | 1 |  |
| 11 | Ventilador | Viasys | ADT02839 | 1 |  |
| 12 | Ventilador | Viasys | ADT02915 | 1 |  |
| 13 | Ventilador | Viasys | ADT03000 | 1 |  |
| 14 | Ventilador | Viasys | ADT02796 | 1 |  |
| 15 | Ventilador | Viasys | ADT02743 | 1 |  |
| 16 | Tococardiógrafo | Philips | DE53029380 | 1 |  |
| 17 | Tococardiógrafo | Philips | DE53029374 | 1 |  |
| 18 | Tococardiógrafo | Philips | DE53109128 | 1 |  |
| 19 | Tococardiógrafo | GE | SNSAS14433507PAS | 1 |  |
| 20 | Tococardiógrafo | GE | SNSA14433506PAS | 1 |  |
| 21 | Tococardiógrafo | Philips | DE53109162 | 1 |  |
| 22 | Mq. Anestesia | Datex-Ohmeda | AMVD00134 | 1 |  |
| 23 | Mq. Anestesia | Penlon | SP2021046 | 1 |  |
| 24 | Mq. Anestesia | Datex-Ohmeda | AMVD00132 | 1 |  |
| 25 | Mq. Anestesia | Datex-Ohmeda | AMVD00129 | 1 |  |
| 26 | Mq. Anestesia | Datex-Ohmeda | AMVD00131 | 1 |  |
| 27 | Mq. Anestesia | Datex-Ohmeda | AMVD00133 | 1 |  |
| 28 | Monitor | WelchAllyn | 62310168 | 1 |  |
| 29 | Monitor | WelchAllyn | 62310159 | 1 |  |
| 30 | Monitor | GE | SGF14040395WA | 1 |  |
| 31 | Monitor | GE | SGF14030249WA | 1 |  |
| 32 | Monitor | GE | SGF14030255WA | 1 |  |
| 33 | Monitor | GE | SGF14030245WA | 1 |  |
| 34 | Monitor | GE | SGF14030253WA | 1 |  |
| 35 | Monitor | GE | SGF14040399WA | 1 |  |
| 36 | Monitor | Contec | E1182A0004 | 1 |  |
| 37 | Monitor | Contec | E1182A0009 | 1 |  |
| 38 | Monitor | GE | SCG10102150WA | 1 |  |
| 39 | Monitor | GE | SCG10102148WA | 1 |  |
| 40 | Monitor | GE | No visible | 1 |  |
| 41 | Monitor | GE | J0DJ45090 | 1 |  |
| 42 | Monitor | GE | SD010116885GA | 1 |  |
| 43 | Monitor | GE | SD010106144GA | 1 |  |
| 44 | Monitor | GE | SD010116879GA | 1 |  |
| 45 | Monitor | Ge | SD010106249GA | 1 |  |
| 46 | Monitor | Marquette | 101011558 | 1 |  |
| 47 | Monitor | GE Marquette | 101078611 | 1 |  |
| 48 | Monitor | Marquette | 101063581 | 1 |  |
| 49 | Monitor | Spacelabs | 1220M000717 | 1 |  |
| 50 | Monitor | Spacelabs | 1220M000711 | 1 |  |
| 51 | Monitor | Spacelabs | 1220M001134 | 1 |  |
| 52 | Monitor | Spacelabs | 1220M001135 | 1 |  |
| 53 | Monitor | Spacelabs | 1220M000708 | 1 |  |
| 54 | Monitor | Penlon | BX-77101068 | 1 |  |
| 55 | Monitor | Penlon | BX-77101059 | 1 |  |
| 56 | Monitor | Penlon | CM-84102481 | 1 |  |
| 57 | Monitor | Philips | US12577878 | 1 |  |
| 58 | Monitor | Philips | US12577880 | 1 |  |
| 59 | Monitor | Philips | US12577879 | 1 |  |
| 60 | Monitor | Datascope | MC24493-K9 | 1 |  |
| 61 | Incubadora | Ohmeda-Medical | HDHL50442 | 1 |  |
| 62 | Incubadora | Ohmeda-Medical | HDHL50443 | 1 |  |
| 63 | Incubadora | Ohmeda-Medical | HDHL50440 | 1 |  |
| 64 | Incubadora | Ohmeda-Medical | HDHL50438 | 1 |  |
| 65 | Incubadora | Ohmeda-Medical | HDHL50441 | 1 |  |
| 66 | Fototerapia | Ohmeda-Medical | HDKK50631 | 1 |  |
| 67 | Fototerapia | Ohmeda-Medical | HDKK51108 | 1 |  |
| 68 | Fototerapia | Ohmeda-Medical | HDKK51147 | 1 |  |
| 69 | Fototerapia | Ohmeda-Medical | HDKK51142 | 1 |  |
| 70 | Fototerapia | Ohmeda-Medical | HDKK51144 | 1 |  |
| 71 | Fototerapia | Ohmeda-Medical | HDKL50123 | 1 |  |
| 72 | Fototerapia | Ohmeda-Medical | HDKK50799 | 1 |  |
| 73 | Fototerapia | Ohmeda-Medical | HDKK51148 | 1 |  |
| 74 | Electrocardiógrafo | WelchAllyn | 109200583813 | 1 |  |
| 75 | Electrocardiógrafo | Philips | US30922887 | 1 |  |
| 76 | Electrocardiógrafo | WelchAllyn | 192.01961 | 1 |  |
| 77 | Electrocardiógrafo | WelchAllyn | 192.01950 | 1 |  |
| 78 | Desfibrilador | GE Marquette | 101059426 | 1 |  |
| 79 | Desfibrilador | GE Marquette | 101059424 | 1 |  |
| 80 | Desfibrilador | GE Marquette | 101059426 | 1 |  |
| 81 | Desfibrilador | GE Marquette | 101059408 | 1 |  |
| 82 | Desfibrilador | GE Marquette | 101059423 | 1 |  |
| 83 | Desfibrilador | GE Marquette | 101059428 | 1 |  |
| 84 | Desfibrilador | Philips | US00545808 | 1 |  |
| 85 | Desfibrilador | Medtronic | 33730930 | 1 |  |
| 86 | Desfibrilador | Medtronic | 39475550 | 1 |  |
| 87 | Desfibrilador | Medtronic | 39676701 | 1 |  |
| 88 | Desfibrilador | Medtronic | 39449845 | 1 |  |
| 89 | Desfibrilador | Medtronic | 39412592 | 1 |  |
| 90 | Desfibrilador | Medtronic | 39899290 | 1 |  |
| 91 | Desfibrilador | Medtronic | 39449844 | 1 |  |
| 92 | Desfibrilador | Physio-control | 0010816 | 1 |  |
| 93 | Desfibrilador | Physio-control | 00012813 | 1 |  |
| 94 | Desfibrilador | Zoll | T10B118827 | 1 |  |
| 95 | Desfibrilador | Zoll | AF13K032628 | 1 |  |
| 96 | Desfibrilador | Zoll | AF13K032625 | 1 |  |
| 97 | Desfibrilador | Zoll | AF13K032621 | 1 |  |
| 98 | Desfibrilador | Zoll | AF13K032613 | 1 |  |
| 99 | Desfibrilador | Zoll | AF13K032627 | 1 |  |
| 100 | Desfibrilador | Zoll | AF13K032619 | 1 |  |
| 101 | Desfibrilador | Zoll | AF13K032616 | 1 |  |
| 102 | Desfibrilador | Zoll | T04H62230 | 1 |  |
| 103 | Cuna/Incubadora | Ohmeda-Medical | HDGM51375 | 1 |  |
| 104 | Cuna/Incubadora | Ohmeda-Medical | HDGM51374 | 1 |  |
| 105 | Cuna Térmica | Ohmeda-Medical | HCCL50168 | 1 |  |
| 106 | Cuna Térmica | Ohmeda-Medical | HCCL50182 | 1 |  |
| 107 | Cuna Térmica | Ohmeda-Medical | HCCL50170 | 1 |  |
| 108 | Cuna Térmica | Ohmeda-Medical | HCCL50171 | 1 |  |
| 109 | Cuna Térmica | AtmosCare | IN28-625 | 1 |  |
| 110 | Cuna Térmica | AtmosCare | IN28-627 | 1 |  |
| 111 | Cuna Térmica | AtmosCare | IN28-626 | 1 |  |
| 112 | Aspirador | GOMCO | 20000224002 | 1 |  |
| 113 | Aspirador | EasyVac | 50934 | 1 |  |
| 114 | Aspirador | Hergom | No visible | 1 |  |
| 115 | Aspirador | DeVilbiss | PD409109 | 1 |  |
| 116 | Aspirador | Drive | KS13082221 | 1 |  |
| 117 | Ventilador | vela | BCT01958 | 1 |  |
| 118 | Ventilador | vela | BCT01958 | 1 |  |
| 119 | Ventilador | vela | BCT01958 | 1 |  |
| IMPORTE TOTAL SIN IVA |  |
| PAQUETE NÚMERO 2.- HOSPITAL GENERAL DE TECOMAN |
| NUM | DESCRIPCIÓN | MARCA | NO. SERIE | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO SIN IVA |
| 120 | Monitor de signos vitales | BLT | M006G3002992 | 1 |  |
| 121 | Monitor de signos vitales | BLT | M006G3002993 | 1 |  |
| 122 | Monitor de signos vitales | BLT | M006G3002989 | 1 |  |
| 123 | Monitor de signos vitales | DRAGER |  | 1 |  |
| 124 | Monitor de signos vitales | GE | SGF13439450WA | 1 |  |
| 125 | Monitor de signos vitales | GE | SGF13439457WA | 1 |  |
| 126 | Monitor de signos vitales | GE | SGF13439455WA | 1 |  |
| 127 | Monitor de signos vitales | GE | SGF13439458WA | 1 |  |
| 128 | Monitor de signos vitales | GE | SGF13439453WA | 1 |  |
| 129 | Monitor de signos vitales | GE | SGF13196972WA | 1 |  |
| 130 | Monitor de signos vitales | GE | SGF13439456WA | 1 |  |
| 131 | Monitor de signos vitales | GE | SGF13439467WA | 1 |  |
| 132 | Monitor de signos vitales | WELCH ALLIN |  | 1 |  |
| 133 | Monitor de signos vitales | WELCH ALLIN | SU-140 MPC | 1 |  |
| 134 | Monitor de signos vitales | WELCH ALLIN | 62310166 | 1 |  |
| 135 | Monitor de signos vitales | WELCH ALLIN | 62310015 | 1 |  |
| 136 | Ventilador | AVEA |  | 1 |  |
| 137 | Ventilador | DRAGER | ASSBB-0153 | 1 |  |
| 138 | Ventilador | DRAGER | ASDM300 | 1 |  |
| 139 | Maquina de anestesia | OHMEDA |  | 1 |  |
| 140 | Desfibrilador y carro rojo | ZOLL | AF13K032615 | 1 |  |
| 141 | Desfibrilador y carro rojo | ZOLL | AF13L032624 | 1 |  |
| 142 | Desfibrilador y carro rojo | ZOLL | AF13L033602 | 1 |  |
| 143 | Desfibrilador y carro rojo | ZOLL | AF13K032626 | 1 |  |
| 144 | Desfibrilador y carro rojo | ZOLL | AF13K032624 | 1 |  |
| 145 | Desfibrilador y carro rojo | ZOLL | FALTA | 1 |  |
| 146 | Desfibrilador y carro rojo | ZOLL | AF13L033621 | 1 |  |
| 147 | Desfibrilador y carro rojo | NIHON KHONDEN | 309 | 1 |  |
| 148 | Desfibrilador y carro rojo | NIHON KHONDEN | 311 | 1 |  |
| 149 | Desfibrilador y carro rojo | PHILIPS | US00534739 | 1 |  |
| 150 | Cuna térmica | DRAGER | ASBB-0153 | 1 |  |
| 151 | Cuna térmica | GIRAFFE | HDJN51059 | 1 |  |
| 152 | Cama hospitalaria | HILL-ROM | N340ME6373 | 1 |  |
| 153 | Incubadora Neonatal | OHMEDA | HDP50706 | 1 |  |
| 154 | Incubadora Neonatal | OHMEDA | HDP50704 | 1 |  |
| 155 | Incubadora Neonatal | OHMEDA | HDP50702 | 1 |  |
| 156 | Incubadora Neonatal | OHMEDA | HDP50708 | 1 |  |
| 157 | Incubadora Neonatal | OHMEDA |  | 1 |  |
| 158 | Incubadora Neonatal | OHMEDA |  | 1 |  |
| 159 | Incubadora Neonatal | DRAGER | ISOLETE T1500 | 1 |  |
| 160 | Fototerapia | DRAGER | ARZJ0169 | 1 |  |
| 161 | Fototerapia | DRAGER | ASAC-0018 | 1 |  |
| 162 | Fototerapia | DRAGER | ASAC-0014 | 1 |  |
| 163 | Fototerapia | DRAGER | ASAC-0015 | 1 |  |
| 164 | Fototerapia | DRAGER | ASAC-0017 | 1 |  |
| 165 | Fototerapia | OHMEDA | SNHDJQ50306 | 1 |  |
| 166 | Fototerapia | OHMEDA | SNHDJQ50307 | 1 | 1 |
| IMPORTE TOTAL SIN IVA |  |
| PAQUETE NÚMERO 3.- HOSPITAL GENERAL DE MANZANILLO |
| NUM | DESCRIPCIÓN | MARCA | NO. SERIE | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO SIN IVA |
| 167 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | US12577876 | 1 |  |
| 168 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | US12577877 | 1 |  |
| 169 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | US12577875 | 1 |  |
| 170 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | GE HEALTHCARE | SGF14030251WA | 1 |  |
| 171 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | GE HEALTHCARE | SGF14040414WA | 1 |  |
| 172 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | GE HEALTHCARE | SGF13490401WA | 1 |  |
| 173 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | GE HEALTHCARE | SGF13439447WA | 1 |  |
| 174 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | GE HEALTHCARE | SGF13490404WA | 1 |  |
| 175 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | GE HEALTHCARE | SGF13490437WA | 1 |  |
| 176 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | GE HEALTHCARE | SGF13439451WA | 1 |  |
| 177 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DATASCOPE | MC24483-K9 | 1 |  |
| 178 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WELCHY ALLYN | 6231-10181-6200 | 1 |  |
| 179 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | BLT | E0900803 | 1 |  |
| 180 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WALCHY LLYN | SIN SERIE | 1 |  |
| 181 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WELCHY ALLYN | 62310193 | 1 |  |
| 182 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DATEX OHMEDA | 5182663 | 1 |  |
| 183 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WELCHY ALLYN | 62310193 | 1 |  |
| 184 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WELCHY ALLYN | 62310183 | 1 |  |
| 185 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DANTEX- OHMEDA | 5182368 | 1 |  |
| 186 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SPACELABS HEALTHCARE | 1220M001660 | 1 |  |
| 187 | VENTILADOR VOLUMETRICO ADULTO ESPESIFICACIONES TÉCNICAS | COVIDIENT. | 3511120797 | 1 |  |
| 188 | VENTILADOR VOLUMETRICO ADULTO ESPESIFICACIONES TÉCNICAS | COVIDIENT. | 3511120798 | 1 |  |
| 189 | VENTILADOR DE TRASLADO | DRAGER | SSBD-0043 | 1 |  |
| 190 | VENTILADOR VOLUMETRICO | VERSAMED | IV30884 | 1 |  |
| 191 | VENTILADOR DE TRASLADO | DRAGER | SSBD-0042 | 1 |  |
| 192 | VENTILADOR VOLUMETRICO | DRAGER | ASAM0232 | 1 |  |
| 193 | VENTILADOR VOLUMETRICO | BIRD VELA | AET0442-1 | 1 |  |
| 194 | VENTILADOR VOLUMETRICO | NPB 740 | ADT03025 | 1 |  |
| 195 | VENTILADOR VOLUMETRICO | DRAGER | ASAM-0234 | 1 |  |
| 196 | VENTILADOR VOLUMETRICO | DRAGER | ASAM-0240 | 1 |  |
| 197 | VENTILADOR NEONATAL | DRAGER | ASCK-0070 | 1 |  |
| 198 | VENTILADOR NEONATAL | DRAGER | ASCK-0100 | 1 |  |
| 199 | VENTILADOR NEONATAL | DRAGER | ASCK-0099 | 1 |  |
| 200 | VENTILADOR VOLUMETRICO | AVEA | AKVO1666 | 1 |  |
| 201 | VENTILADOR VOLUMETRICO | AVEA | AKV01980 | 1 |  |
| 202 | MAQUINA DE ANESTICIA | DATEX-OHMEDA | ANCSQQ9QQ | 1 |  |
| 203 | MAQUINA DE ANESTECIA | DATEX OMEDA | AMZG00114 | 1 |  |
| 204 | MAQUINA DE ANESTECIA | DATEX OMEDA | AMZG00113 | 1 |  |
| 205 | DESFIBRILADOR DE PALETAS | ZOLL | AF13KQ32618 | 1 |  |
| 206 | DESFIBRILADOR DE PALETAS | ZOLL | AF13K032627 | 1 |  |
| 207 | DESFIBRILADOR DE PALETAS | ZOLL | AF13K032617 | 1 |  |
| 208 | DESFIBRILADOR DE PALETAS | ZOLL | AF13K032620 | 1 |  |
| 209 | DESFIBRILADOR | PHILIPS | US00545807 | 1 |  |
| 210 | DESFIBRILADOR | PHILIPS | US00534762 | 1 |  |
| 211 | DESFIBRILADOR DE PALETAS | ZOLL | 282/G03H15260 | 1 |  |
| 212 | DESFIBRILADOR | PHILIPS | US00534761 | 1 |  |
| 213 | CUNA TERMICA | BNT-1000 INFANT RADIANT WARNER4 | BNT10001E-10-0-42 | 1 |  |
| 214 | CUNA DE CALOR RADIANTE | GE HEALTHCARE | HDJP52007 | 1 |  |
| 215 | CUNA TERMICA | ATMOS CARE | 12432 | 1 |  |
| 216 | CUNA TERMICA | DRAGER | ASCM-0007 | 1 |  |
| 217 | CUNA TERMICA | DRAGER | ASCM--0004 | 1 |  |
| 218 | CUNA TERMICA | DRAGER | ASCM-0008 | 1 |  |
| 219 | CUNA TERMICA | DRAGER | ASCM-0006 | 1 |  |
| 220 | CUNA TERMICA | DRAGER | ASCM-0003 | 1 |  |
| 221 | TOCOCARDIOGRAFO | PHILIPS | DE63109409 | 1 |  |
| 222 | TOCOCARDIOGRAFO | PHILIPS | DE53109427 | 1 |  |
| 223 | TOCOCARDIOGRAFO | PHILIPS | DE53109429 | 1 |  |
| 224 | TOCOCARDIOGRAFO | PHILIPS | DE63026755 | 1 |  |
| 225 | TOCOCARDIOGRAFO | PHILIPS | DE63026768 | 1 |  |
| 226 | KIT LAMAPARA QUIRURGICA DE ALOGENO | INDUSTRIAS DEWIMED | ID-140-0712-400 | 1 |  |
| 227 | KIT LAMAPARA QUIRURGICA DE ALOGENO | INDUSTRIAS DEWIMED | ID--140-0712-401 | 1 |  |
| 228 | LAMPARA DE EMERGENCIAS | CENTURION EXCEL | 1110241 | 1 |  |
| 229 | LAMPARA DE EMERGENCIAS | CENTURION EXCEL | 1110230 | 1 |  |
| 230 | LAMPARA DE EMERGENCIAS | CENTURION EXCEL | 1110236 | 1 |  |
| 231 | LAMPARA DE EMERGENCIAS | CENTURION EXCEL | 1110244 | 1 |  |
| 232 | LAMPARA DE EMERGENCIAS | CENTURION EXCEL | 1110240 | 1 |  |
| 233 | CAMILLA HIDRAULICA Y NEUMATICA RODABEL | MEDICAL MASTER | SIN SERIE | 1 |  |
| IMPORTE TOTAL SIN IVA |  |

___________________________________________

NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FIRMA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 3 (PUNTO 3.3)

FORMA EN QUE SE ACREDITA LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURÍDICA DEL LICITANTE. (ANEXO 3)

Yo, ___(nombre)_, manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados y que cuento con facultades suficientes para comprometer a mi representada a través de lapropuesta en la presente Licitación Pública Nacional N° 36066001-039-17, a nombre y representación de: _(nombre de la persona física o moral).

| Registro Federal de Contribuyentes: |
| --- |
| Domicilio.- |
| Calle y número: |
| Colonia: | Delegación o Municipio: |
| Código Postal: | Entidad Federativa: |
| Teléfonos: | Fax: |
| Correo electrónico: |
| No. De la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: | Fecha: |
| Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: |
| Descripción del objeto social: |
| Relación de accionistas.- |
| Apellido Paterno: | Apellido Materno: | Nombre(s): |
| Reformas al acta constitutiva: |

| Nombre del apoderado o representante: |
| --- |
| Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades. |
| Escritura pública número: | Fecha: |
| Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó: |

___________________________

NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FIRMA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 4 (punto 3.4)

CARTA DE ACEPTACIÓN DE BASES.

(Aplica para Personas Físicas y Morales)

###### DR. IGNACIO FEDERICO VILLASEÑOR RUIZ

###### SECRETARIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

COLIMA, COL.

Fecha:	__________________

Por este conducto le manifiesto a usted que el suscrito y en mi calidad de (licitante o apoderado)   de la empresa _ (Persona Física o Moral) con relación a la Licitación Pública No. 36066001-039-17 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO MÉDICO DE  LOS HOSPITALES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA. He leído íntegramente el contenido de las bases y aceptamos participar en esta licitación conforme a éstas, respetando y cumpliendo íntegramente el contenido de las mismas, así mismo para los efectos que surtan en caso de adjudicación.

___________________________________________

NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FIRMA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 5 (punto 3.5)

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

###### DR. IGNACIO FEDERICO VILLASEÑOR RUIZ

###### SECRETARIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

###### COLIMA, COL.

FECHA:__________________

En relación a la Licitación Pública de carácter nacional. 36066001-039-17 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO MÉDICO DE  LOS HOSPITALES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA, El que suscribe __(concursante o apoderado)__en mi carácter de__________________ a nombre de _____ (Persona física o moral) _____ me permito manifestar lo siguiente:

Declaro BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD  y con la representación legal que ostento, que esta  _____ (Persona Física o Moral) _____ al igual que sus asociados por sí mismos o través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos de los Servicios de Salud del Estado de Colima, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás licitantes.

___________________________________________________

NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FIRMA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 6 (punto 3.6)

CARTA DEL ARTÍCULO 38 DE LA LAASPEC

(Aplica para Personas Físicas y Morales)

###### DR. IGNACIO FEDERICO VILLASEÑOR RUIZ

###### SECRETARIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

COLIMA, COL.

Fecha:	 ________________

En relación a la Licitación Pública 36066001-039-17 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO MÉDICO DE  LOS HOSPITALES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA,	El que suscribe __________________________ en mi carácter de__________________ a nombre de _____ (persona física o moral) _____ me permito manifestar lo siguiente:

Declaro BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD y con la representación legal que ostento, que esta  _____ (Persona Física o Moral) _____ al igual que sus asociados no se encuentran dentro de ninguno de los supuestos comprendidos en el artículo 38 de la Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos y Servicios Públicos del Estado de Colima.

___________________________________________________

NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FIRMA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 7 (Punto 3.7)

CARTA DE GARANTÍA DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS

(Lugar y Fecha de Expedición).

###### DR. IGNACIO FEDERICO VILLASEÑOR RUIZ

###### SECRETARIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

COLIMA, COL.

P   R   E   S  E  N  T  E.

EL QUE SUSCRIBE__________________________________________________________ REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA __________________________________,  MANIFIESTA QUE EN CASO DE QUE A MI REPRESENTADA LE SEA ADJUDICADO EL CONTRATO DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO  DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. 36066001-039-17 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO MÉDICO DE  LOS HOSPITALES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA, ME COMPROMETO A ENTREGAR LOS BIENES NUEVOS, CON LAS CARACTERISTICAS SEÑALADAS EN EL ANEXO NÚMERO 1 TECNICO GARANTIZANDO TODOS LOS BIENES LICITADOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.

A  T  E  N  T  A   M   E  N  T  E

Nombre de la empresa

REPRESENTANTE LEGAL.

Nombre y firma.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 8 (Punto 3.13)

INFRAESTRUCTURA, CAPACIDAD TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA.

(Lugar y Fecha de Expedición).

###### DR. IGNACIO FEDERICO VILLASEÑOR RUIZ

SECRETARIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

COLIMA, COL.

P   R   E   S  E  N  T  E.

EL QUE SUSCRIBE__________________________________________________________ REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA __________________________________,  manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que mi representada cuenta con la infraestructura y la capacidad técnica, administrativa y económica para proporcionar los servicios objeto de la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-039-17,  PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO MÉDICO DE  LOS HOSPITALES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

# en tiempo y forma.

A  T  E  N  T  A   M   E  N  T  E

Nombre de la empresa

REPRESENTANTE LEGAL.

Nombre y firma.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 9 (Punto 3.14)

SUBCONTRATACIONES

(Lugar y Fecha de Expedición).

###### DR. IGNACIO FEDERICO VILLASEÑOR RUIZ

SECRETARIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

COLIMA, COL.

P   R   E   S  E  N  T  E.

EL QUE SUSCRIBE__________________________________________________________ REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA __________________________________, en atención al punto 3.14 de las presentes bases manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que __ (SI o NO)___ tengo contemplado subcontratar el___ (arrendamiento, bien o servicio)_________________________ en razón de la siguiente justificación__________________________________________________ para la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL . 36066001-039-17PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO MÉDICO DE  LOS HOSPITALES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

A  T  E  N  T  A   M   E  N  T  E

Nombre de la empresa

REPRESENTANTE LEGAL.

Nombre y firma.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 10 (Punto 3.15)

ESCRITO QUE FACULTE AL PARTICIPANTE A INTERVENIR EN LA LICITACIÓN

(Lugar y Fecha de Expedición).

###### DR. IGNACIO FEDERICO VILLASEÑOR RUIZ

###### SECRETARIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

COLIMA, COL.

P   R   E   S  E  N  T  E.

EL QUE SUSCRIBE__________________________________________________________ REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA __________________________________, manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que cuento con las facultades suficientes para adquirir compromisos con la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. 36066001-039-17PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO MÉDICO DE  LOS HOSPITALES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

A  T  E  N  T  A   M   E  N  T  E

Nombre de la empresa

REPRESENTANTE LEGAL.

Nombre y firma.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 11 (Punto 3.16)

ESCRITO PARA NO PRESENTAR PROPUESTAS CONJUNTAS

(Lugar y Fecha de Expedición).

###### DR. IGNACIO FEDERICO VILLASEÑOR RUIZ

SECRETARIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

COLIMA, COL.

P   R   E   S  E  N  T  E.

EL QUE SUSCRIBE__________________________________________________________ REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA __________________________________, PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. 36066001-039-17PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO MÉDICO DE  LOS HOSPITALES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA, que determino mi propuesta de manera independiente, sin consultar, comunicar o acordar con ningún otro participante. Además manifiesto conocer las infracciones y sanciones aplicables en caso de cometer alguna práctica prohibida por la Ley Federal de Competencia

A  T  E  N  T  A   M   E  N  T  E

Nombre de la empresa

REPRESENTANTE LEGAL.

Nombre y firma.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 12 (Punto 3.17)

ESCRITO PARA PROPUESTAS CONJUNTAS

(Lugar y Fecha de Expedición).

###### DR. IGNACIO FEDERICO VILLASEÑOR RUIZ

###### SECRETARIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

COLIMA, COL.

P   R   E   S  E  N  T  E.

EL QUE SUSCRIBE__________________________________________________________ REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA __________________________________, para objeto de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. 36066001-039-17PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO MÉDICO DE  LOS HOSPITALES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

# la imposibilidad de presentar propuestas de manera individual, realizándolo a través de propuesta conjunta.

A  T  E  N  T  A   M   E  N  T  E

Nombre de la empresa

REPRESENTANTE LEGAL.

Nombre y firma.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 13 (Punto 3.18)

CARTA COMPROMISO

(Lugar y Fecha de Expedición).

###### DR. IGNACIO FEDERICO VILLASEÑOR RUIZ

SECRETARIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

COLIMA, COL.

P   R   E   S  E  N  T  E.

EL QUE SUSCRIBE__________________________________________________________ REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA __________________________________,  MANIFIESTA QUE EN CASO DE QUE A MI REPRESENTADA LE SEA ADJUDICADO EL CONTRATO DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO  DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. 36066001-039-17PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO MÉDICO DE  LOS HOSPITALES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA, me comprometo BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD a garantizar  los servicios con las características señaladas en el ANEXO NÚMERO 1 TECNICO contra defectos de calidad y fabricación por un periodo de UN AÑO a partir de la entrega del bien.

# .

A  T  E  N  T  A   M   E  N  T  E

Nombre de la empresa

REPRESENTANTE LEGAL.

Nombre y firma.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 14 (Punto 3.18)

FORMATO DE ACLARACION DE DUDAS

###### DR. IGNACIO FEDERICO VILLASEÑOR RUIZ

SECRETARIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

COLIMA, COL.

P   R   E   S  E  N  T  E.

POR MEDIO DE LA PRESENTE, NOS PERMITIMOS SOLICITAR LA ACLARACION DE LAS SIGUIENTES DUDAS DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No.36066001-039-17

A).- DE CARACTER ADMINISTRATIVO

| PREGUNTAS | RESPUESTAS |
| --- | --- |

B).- DE CARACTER TECNICO

| PREGUNTAS | RESPUESTAS |
| --- | --- |

C).- DE CARACTER LEGAL

| PREGUNTAS | RESPUESTAS |
| --- | --- |

ATENTAMENTE

|  | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  | CARGO EN LA EMPRESA |  |  |  | FIRMA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

NOTA: ESTE DOCUMENTO DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA Y PODRA SER REPRODUCIDO CUANTAS VECES SEA NECESARIO.

INSTRUCCIONES PARA FORMULAR EL FORMATO DE ACLARACION A LAS BASES:

NOTA IMPORTANTE: ESTE FORMATO DEBERA PRESENTARSE EL DIA DEL EVENTO Y 24HORAS ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA, POR ESCRITO A MAQUINA O MEDIO ELECTRONICO (FORMATO WORD) Y PREFERENTEMENTE SER PRESENTADO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA Y FIRMADO POR EL REPRESENTANTELEGALMENTE AUTORIZADO.

EN EL APARTADO A).- DE CARACTER ADMINISTRATIVO.

DEBERA ASENTAR DETALLADAMENTE Y DE FORMA CLARA LA PREGUNTA DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS QUE SOLICITE SEA ACLARADA EN EL EVENTO DE ACLARACION A LAS BASES, ABSTENIENDOSE DE HACER ANOTACIONES EN EL ESPACIO CORRESPONDIENTE A RESPUESTAS, YA QUE ESTA RESERVADO PARA QUE EL AREA DE LA CONVOCANTE ALA QUE VA DIRIGIDA LA PREGUNTA, DE RESPUESTA A LA MISMA.

EN EL APARTADO B).- DE CARACTER TECNICO.

DEBERA ASENTAR DETALLADAMENTE Y DE FORMA CLARA LA PREGUNTA DE ASPECTOS TECNICOS QUE SOLICITE SEA ACLARADA EN EL EVENTO DE ACLARACION A LAS BASES, ABSTENIENDOSE DE HACER ANOTACIONES EN EL ESPACIO CORRESPONDIENTE A RESPUESTAS, YA QUE ESTA RESERVADO PARA QUE EL AREA DE LA CONVOCANTE ALA QUE VA DIRIGIDA LA PREGUNTA, DE RESPUESTA A LA MISMA.

EN EL APARTADO C).- DE CARACTER LEGAL.

DEBERA ASENTAR DETALLADAMENTE Y DE FORMA CLARA LA PREGUNTA DE ASPECTOS LEGALES QUE SOLICITE SEA ACLARADA EN EL EVENTO DE ACLARACION A LAS BASES, ABSTENIENDOSE DE HACER ANOTACIONES EN EL ESPACIO CORRESPONDIENTE A RESPUESTAS, YA QUE ESTA RESERVADO PARA QUE EL AREA DE LA CONVOCANTE ALA QUE VA DIRIGIDA LA PREGUNTA, DE RESPUESTA A LA MISMA.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE, CARGO Y FIRMA.

DEBERA ANOTAR EL NOMBRE, CARGO Y ESTAR FIRMADA POR EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA, QUE ESTE FACULTADO LEGALMENTE PARA PARTICIPAR EN LOS EVENTOS DE LICITACION.